硬件清单：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 推荐品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二维码扫描设备 | 分辨率：不少于130万像素，解码能力：自动识别所有标准一维条码以及GS1、PDF417、microPDF、data matrix、QR Code等条码。 | 品牌1：霍尼韦尔 MK7580 品牌2：斑马（ZEBRA）DS4308 品牌3：歌派（GEPAD）GW-2981 | 2 |
| 2 | 电子轮椅秤 | 含有联机接口，25mm高清晰LCD显示屏 量程：200kg 精度：0.05kg 台面尺寸：800*800mm。 | 品牌1：耀华 XK3190-A27+E 品牌2：凯仕 SCS-200WCS 品牌3：南格尔 NGC-20 | 1 |
| 3 | 电子血压计 | 台式设备，含有联机接口，显示方式：LED数字显示，测量方法：示波法或脉波法，优于以下参数，测量范围：压力：0～299mmHg，血压：10～280mmHg，脉率：30～200拍/min，测量精确：血压精度：± 3mmHg，脉搏测量精度：±5% | 品牌1：欧姆龙 HBP-9020 品牌2：脉搏波 RBP-9000C 品牌3：爱安德TM-2656vp v5.2 | 1 |
| 4 | 一体机 | 不低于以下配置：Pentium G6400 4.0G 2C/4GB DDR4 2666/500GB HD 7200RPM 3.5/19.5非触屏/Windows 10 Home 64中文/WLAN1x1ac+BT/集成显卡/120W/摄像头/USB键鼠/6合1读卡器/无光驱 | 品牌1：联想 启天A730 品牌2：戴尔dell灵越5401 品牌3：惠普24-dp150scn | 2 |
| 5 | 平板电脑 | 不低于以下配置：10.1吋，内存6G/容量64G WiFi | 品牌1：华为 MatePad 品牌2：华为 M6 品牌3：华为 M5 | 8 |
| 6 | 电视机 | 不低于以下配置：65吋，4K超高清，智能WiFi网络，Android5.1，64位电视系统，内部存储空间8GB，USB2.0、USB3.0、HDMI2.0、数字RF、模拟RF接口，连接方式无线/网线 | 品牌1：长虹 65D7P PRO 品牌2：小米 L65M5-EA 品牌3：夏普 65B3RK | 1 |
| 7 | 瘦客户机 | 不低于以下配置：CPU intel N28系列，核心数 双核心；内存4G；硬盘32G固态；ND Graphics 显卡； 内置无线网卡；I/O接口：音频输出，VGA 端口*1个，HDMI端口*1个，USB2.0端口 *5个，USB3.0端口网线端口*1个， | 品牌1：泛想 N2810 品牌2：戴尔(DELL)Wyse 5070瘦客户机 品牌3：升腾（Centerm）C30M | 1 |
| 8 | 条码打印机 | 内存标配：8 MB SDRAM，打印方法： 热敏，繁体、简体中文字体集，EPL 和 ZPL 编程语言标准，32 位 RISC 处理器，驱动支持WIN7及以上系统。 | 品牌1：斑马 GK888T 品牌2：佳博 GP-3150TIN 品牌3：得实DL-218 | 1 |
| 9 | 处方打印机 | 产品类型：热敏票据打印机、最高分辨率：203dpi、接口类型：USB、纸宽：80mm，驱动支持WIN7及以上系统 | 品牌1：爱普生 EPSON TM-T82II 品牌2：得实DT—230 品牌3：佳博S-L813 | 1 |
| 10 | IC卡+卡套 | IC卡正反印刷，8.5*5.4 |  | 300 |