南通市第二人民医院

13C呼气试验诊断药盒及设备项目

###### 询价采购公告

###### 采购编号：NTEYSBGG2021003

南通市第二人民医院

2021年6月25日

# 第一部分  询价采购公告

南通市第二人民医院根据医院需求，拟采购13C呼气试验诊断药盒及设备，现采取询价采购方式并予以公告。

一、询价采购项目名称

项目名称：13C呼气试验诊断药盒及设备

二、采购项目明细及预算单价

| 项目明细 | 规格型号及主要要求 | 预算单价 |
| --- | --- | --- |
| 13C呼气试验诊断药盒 | ≥50mg的剂型 | 不高于江苏省药品（医用耗材）阳光采购和综合监管平台的价格 |
| 13C呼气试验诊断设备 | 与药盒配套使用设备，至少可同时测试5人份标本，可批量打印检测报告，可接入医院管理系统 | 最高限价1万元/台，超过最高限价视为无效投标 |

货物需求和技术规格要求详见第二部分

三、项目说明

1、投标的药盒产品必须为江苏省药品（医用耗材）阳光采购和综合监管平台中标品规。

2、根据医院临床科室需要，本次所有项目的成交供应商必须在成交后7天内货到医院并完成安装，每延期1天，扣除成交金额的5%作为违约金。

四、参与供应商资质要求

（一）诚信要求

凡参与我院项目的供应商均需对所提供的材料（包括设备生产厂家和供应商提供的所有材料）的真实性和有效性承担全部责任，对产品性能的说明必须真实、准确，不得有夸大说明。违规行为或非诚信行为一经发现，视情节严重程度，院方将暂停或取消该供应商参与我院后续项目的权利，发生的一切损失及法律纠纷由该供应商承担全部责任。

如供应商选择参与我院项目的询价，视同已完全接受上述要求。

(二)廉政要求

供应商在整个采购及后期流程中均应当合法、诚信经营，具有良好的商业信誉。有下列行为之一的，将限制其在我院一定时期的销售活动、取消询价或销售资格、暂扣货款：

- 给予医疗卫生机构及人员回扣或其他商业贿赂，进行非法促销活动；

- 以向采购单位、中介机构或者采购人员行贿的手段牟取销售资格和销售量；

- 以低于成本的价格报价或销售，扰乱市场秩序；相互串通价格，排斥其他人的公平竞争，损害采购单位或者其他人的利益；

- 提供虚假证明文件，或者以其他方式弄虚作假，骗取销售；

- 不按照规定要求签订购销合同，或者不履行合同义务；

- 其他影响医院正常采购流程的行为。

五、询价采购公告期限、报名方式、投标文件提交截止时间、开标时间及地点

1、公告期限：自公告在“南通市第二人民医院”官网发布之日起3个工作日；

2、报名方式：请参与供应商填写《报名表》（格式见附件），通过电子邮件形式发至nteyzb@126.com邮箱。文件名采用：“采购编号” +“公司名称”的形式。需将《报名表》打印并加盖公章一起装订在询价响应文件中。

3、投标文件提交截止时间：2021年7月2日下午2:15；

开标时间：2021年7月2日下午2:30；

接受投标文件及开标地点：南通市第二人民医院行政区2号楼2楼会议室

六、询价采购保证金

本项目需以现金形式提交保证金2000元，中标人的保证金自动转为履约保证金，设备安装调试验收完毕时退还。

七、本次询价采购联系事项

南通市第二人民医院采购管理科（11号楼二楼）

联系人：邓辉东（17696757807）

对项目需求部分的询问、质疑请向联系人提出，由联系人负责答复。

第二部分  货物需求和技术规格

- 总体要求

1、药盒要求：按医院要求发货并结算。

2、设备保修期：使用13C呼气试验诊断药盒期间，13C呼气试验诊断设备必须提供原厂整机原厂保修，重大故障时需提供备用机。项目配套IT产品提供全保服务。

3、付款方式：13C呼气试验诊断药盒凭配送企业发票按医院规定转帐支付。13C呼气试验诊断设备款自验收合格两个月后凭全额发票付设备金额的90%，余款一年后付清。

二、项目配置及技术规格要求

特别说明：

1、该部分若有疑问请与我院设备科陈科联系，联系电话：0513-85554317、13962990092；

2、配置及技术规格要求的解释权归医院设备科。

（一）13C呼气试验诊断药盒要求：

提供≥50mg剂型的报价，诊断药盒必须为江苏省药品（医用耗材）阳光采购和综合监管平台中标产品。

（二）13C呼气试验诊断设备的配置及规格要求：

1、具有中文操作工作站系统，操作简便快捷；

2、可批量打印中文检测报告；

3、设备预热时间≤60min；

4、★单次同时测试不少于5人份标本；

5、样本体积：≥120ml/袋；

6、样本浓度范围：1%—5%；

7、CO2最小检测浓度：0.5%±0.1%；

8、★测量精度：误差应不超过0.3‰；

9、电压范围：AC 200V-240V  50Hz±1Hz；

10、配置工作站电脑1套；

11、配置激光打印机1台；

12、供应商承担设备接入本院信息系统的接口费用（按医院要求）；

13、设备重大故障时提供备用机；

14、药盒接近失效期同意免费调换。

# 第三部分  询价响应文件组成

询价采购文件由三部分组成：

1、资格审查证明材料；

2、询价报价表（含医用耗材、医疗设备）；

3、商务技术材料。

一、资格审查证明材料（单独密封，一正四副）

- 营业执照复印件；

- 法定代表人授权书（原件）；

- 提供经营许可证复印件；

- 提供可追溯至生产厂家的授权资料；

- 产品按国家规定需提供医疗器械注册证的（包括设备和耗材两部分），参与供应商需提供医疗器械注册证（复印件）；

- 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。提供查询结果截图。

- 投标的药盒剂型在江苏省药品（医用耗材）阳光采购和综合监管平台中标结果的截图。

二、询价报价表（含医用耗材、医疗设备，可与商务技术材料装订在一起）

格式详见附件

三、商务技术材料（可与询价报价表一起密封，一正四副）：

1、索引表

2、报名表

3、医用耗材询价报价表

4、医疗设备询价报价表

5、技术部分正负偏离表

正负偏离表需对第二部分中项目配置及技术规格要求点对点应答，完全响应的请注明“完全响应”字样；不完全响应的，必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

6、提供询价项目明细中产品的彩页及主要技术参数说明

7、询价货物质保期满后的备品备件明细表。说明：表中所列备品备件价格不含在询价总价内

8、服务内容和服务承诺的详细描述

9、询价货物的制造、检验、测试、验收标准

10、同品牌、剂型、设备型号近三年成交的完整合同复印件，价格不得隐藏

11、采购文件中未涉及的事项，参与供应商认为需要提交的其他资料

# 第四部分  成交供应商确定

一、参与供应商的要求

参与供应商的法定代表人或授权人须持有效身份证参加投标。

二、询价小组的组成

询价小组由医院相关科室人员组成，对投标响应文件进行审查、质疑、评估、比较。询价小组对参与供应商资格、符合性审查，对未通过审查的供应商，应现场告知原因。

（一）询价小组审核内容

1、要求的保证金是否已提供；

2、投标人资格是否符合；

3、投标响应文件是否完整；

4、投标响应文件是否恰当地签署；

5、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据询价采购文件本身，而不寻求外部证据）；

6、是否有计算错误。

（二）相应的规定

1.如果投标响应文件中引用技术参数与其所附正式印刷产品样本中标明的参数不一致时，以正式印刷产品样本中标明的技术参数为准。

2. 投标响应文件中医用耗材询价报价表、医疗设备询价报价表内容与投标响应文件中相应内容不一致的，以医用耗材询价报价表、医疗设备询价报价表为准；

3.如果大写金额小写金额不一致时，以大写金额为准。

4.如果询价货物数量和服务内容少于采购文件要求时，视为已含在原询价总价中。询价总价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，不予核减。

5.如果单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准修改总价；

6.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以询价报价表的投标价格为准，并修改单价。

7.询价小组将按上述修改错误的方法调整询价报价，调整后的价格经评标人书面确认后作为评标价进入详细评审。如果参与供应商不接受修改后的报价，则其询价将被否决。

三、陈述、演示、答疑、澄清

如询价小组认为有必要，参与供应商按询价小组的要求作陈述、演示、答疑及澄清其询价内容。时间由询价小组掌握。

重要澄清答复应是书面的，但不得对询价内容进行实质性修改。

四、出现下列情形之一的，作无效询价供应商处理

1、未按照采购文件的规定提交保证金的；

2、未按照采购文件规定要求签署、盖章的；

3、未完整上传询价响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的；（本项目不适用）

4、不具备采购文件中规定的资格要求的；

5、报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

6、询价响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

7、不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

五、出现下列情形之一的，作废标处理

1、出现影响采购公正的违法违规行为的；

2、参与供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

3、因重大变故，采购任务取消的。

上述均保留询价小组认定可以确定为无效询价或废标的其他情况。

六、变更为其他方式采购的情形

本次项目采用询价方式采购，为保证医院诊疗业务正常开展，至标书递交截止时间参加询价的参与供应商不足3家的，及评标中出现符合专业条件的参与供应商或对采购文件作实质响应的参与供应商不足2家情形时，除采购任务取消外，经询价小组现场讨论，视情变更为其他方式采购。

七、评标方法

采用符合条件基础上最低价法(按医用耗材价格计算)，分资格审查、符合性审查。

（一）询价小组将依法对参与供应商的资格、符合性进行审查。参与供应商资格不合格的，其投标响应文件判定为无效投标响应文件。对未通过审查的参与供应商现场告知原因。参与供应商资格合格的，由询价小组对其投标响应文件继续评审

（二）询价小组将根据询价采购文件的要求对符合资格的参与供应商的商务、技术标文件从询价采购文件的有效性、完整性和对询价采购文件的响应程度等方面进行符合性审查，以确认其是否满足询价采购文件的实质性要求。实质上响应的询价应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏差和否决情况的询价。询价小组决定询价的响应性只根据询价本身的内容，而不寻求外部的证据。

八、成交供应商的确定

询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查参与供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；参与供应商不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效询价采购处理。

询价小组结合资质审查情况、符合性，按照最低价法现场确定成交供应商。

九、其他注意事项

1、在询价、开标时间，参与供应商不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2、询价小组不得向参与供应商解释落标原因。

3、在评标过程中，如果参与供应商联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，采购人有权中止评标。

4、凡在开标过程中，采购人已提示是否异议的事项，参与供应商当时没有提出异议的，事后参与供应商不得针对上述事项提出质疑。比如：采购人在开标中提示评委是否回避，参与供应商现场未提出异议的，事后不得针对评委回避事项提出质疑。

附件：《报名表》、《医用耗材询价报价表》、《医疗设备询价报价表》

南通市第二人民医院设备科、采购管理科

报　名　表

南通市第二人民医院：

根据贵院网站招标编号为NTEYSBGG2021003的询价采购公告，我公司自愿准备参与 13C呼气试验诊断药盒及设备 项目询价，具体产品信息如下：

药盒名称：

产品规格型号：

生产企业：

设备名称：

产品型号：

生产企业：

联系人：

手机号码：

电子邮箱：

公司名称（盖章）：

报名日期：

医用耗材询价报价表

参与供应商全称（盖章）：

项目编号：NTEYSBGG2021003

项目明细名称：13C呼气试验诊断药盒

报价日期：    年   月   日

联系人：                 联系电话：

| 药盒名称 |  |  | 药品生产批准文号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产企业名称 |  |  |  |  |  |
| 规格型号 |  | 投标价格（元/人份） |  | 省阳光采购平台中标编号 |  |
| （行数不够请自行增加） |  |  |  |  |  |
| 其他优惠条件 |  |  |  |  |  |
| 同规格型号临近城市用户（南通市区用户必须提供） |  |  |  |  |  |
| 供货时间 |  | 接医院通知后 天内，药盒送达医院。 |  |  |  |

医疗设备询价报价表

参与供应商全称（盖章）：

项目编号：NTEYSBGG2021003

项目明细名称：13C呼气试验诊断设备

报价日期：    年   月   日

联系人：                联系电话：

| 注册证名称 |  |  | 注册证号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产企业名称 |  |  | 规格型号 |  |
| 投标价格（元/台） |  |  |  |  |
| 设备技术规格及配置要求符合情况（请按第三部分询价响应文件组成中要求提供技术部分正负偏离表） |  |  |  |  |
| 其他优惠条件 |  |  |  |  |
| 同品牌、同型号临近城市用户（南通市区用户必须提供） |  |  |  |  |
| 供货时间 |  | 自成交当日后 天内，设备安装调试完毕。 |  |  |

配置清单：

（请结合本项目配置及规格要求补充完整配置清单）