南通市第二人民医院人脸识别系统建设项目

公开招标文件

（资格后审）

采购人：南通市第二人民医院

招标代理机构：江苏中房工程咨询有限公司

二○二三年二月

目  录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	5

第三章 项目需求	9

第四章 评审办法	14

第五章 合同授予及条款	19

第六章 履约验收及付款	20

第七章 质疑与投诉	20

第八章 投标响应文件格式	23

尊敬的投标供应商（以下称投标人）：

欢迎参加本采购项目的公开招标。为了保证本次招标顺利进行，请在制作招标响应文件（以下称投标文件）之前，仔细阅读本招标文件的各项条款，并按要求制作和递交投标文件。谢谢合作！

- 第一章  招标公告

江苏中房工程咨询有限公司（以下称招标代理机构）受南通市第二人民医院（以下称采购人）的委托，就南通市第二人民医院人脸识别系统建设项目组织公开招标，诚邀符合条件的潜在投标人参加投标。

一、项目名称：南通市第二人民医院人脸识别系统建设项目；

二、项目需求：详见招标文件第三章；

三、项目预算：26万元；

四、供货时间：合同签订后1个月内安装调试交付。

五、投标人资格：

(一)符合政府采购法第二十二条规定的条件，并提供下列材料：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

(二)采购单位其他要求

6、投标供应商必须具有独立的法人资格，提供有效的营业执照及税务登记证（或者是三证合一的营业执照）。

7、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同包中同时投标，一经发现，将视同围标处理；

8、项目不接受任何形式的联合体投标，中标后不得分包或转包。

六、招标文件的获取

凡符合投标资格要求并有意参加投标者，请于投标响应文件接收截止前联系江苏中房工程咨询有限公司报名，同时将本单位营业执照扫描件、授权委托书（联系人、联系电话）发至招标代理邮箱458101863@qq.com，地址：南通市崇川区江海财富大厦A座704-2，联系电话：0513-68002662、13861946109。逾期不再接受报名及发售招标文件，招标文件每份300元/投标单位，售后不退。

七、资格后审材料、投标响应文件接收截止及评标时间：2023年2月10日14时30分；地址：江苏中房工程咨询有限公司702会议室（南通市崇川区江海大道817号江海财富大厦A座），如有变动另行通知；本项目投标文件的有效期为开标后 90 日历天。

注：1、本项目采用远程不见面开标模式。本项目投标文件供应商可通过邮寄快递方式送达（建议采用顺丰快递），也可直接送达。邮寄送达地址：南通市崇川区江海大道817号江海财富大厦A座7楼704-2，接收人：吴江，联系方式：13861946109。请充分考虑快递时间，确保在投标截止时间前送达。投标文件递交的时间以招标代理机构签收时间为准，除邮寄外包装外，投标文件仍需要按招标文件要求封包，但在邮寄过程中发生的包封缺损或保管过程中发生的一切事宜均由投标人自行承担。

2、针对本次本项目开评标会议，增加QQ群作为本项目的备用远程交互群，群号为：1095804341，群名称为：南通市第二人民医院人脸识别系统建设项目远程交互群，各投标人的授权委托人在开标前半小时以“单位全称+授权委托人姓名”的格式申请加入此群，并在入群后修改自己在群里的备注名称为“单位全称+授权委托人姓名”，在开评标全过程中，QQ群是默认的远程交互工具（招标人将在QQ群中发布投标文件的密封情况、资审情况、投标报价情况、最终得分等），若投标人未加入备用QQ交互群，则视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利。

八、评标小组将对投标人的资格进行审查，审查通过方可参与开标。

九、投标保证金：免收

十、履约保证金：本项目成交金额的5%，中标（成交）通知书发出后3个工作日内支付。

单位名称：南通市第二人民医院

开 户 行：工商银行唐闸支行

银行账户：1111823109000032897

十一、投标联系方式：

采购人单位：南通市第二人民医院

联系人：邓先生；

电话：17696757807。

招标代理机构：江苏中房工程咨询有限公司；

地址：南通市崇川区江海大道817号江海财富大厦A座7楼；

联系人：吴江；

联系电话：0513-68002662；

传真： 0513-68002662；

邮箱： 458101863@qq.com。

第二章  投标人须知

- 一、说明

1、本招标文件仅适用于江苏中房工程咨询有限公司组织（以下称代理机构）的公开招标活动。

2、公开招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

3、招标文件的解释权属于代理机构。

4、投标人在知道或应当知道本项目招标公告及招标文件中的所有内容：如内容或页码短缺、资格要求和技术参数出现倾向性或排他性等表述的，应在本项目招标公告及招标文件发布后提出询问或是在发布之日后的有效期内以书面实名制形式提出质疑；投标人不得在招标活动期间及招标结束后针对本项目招标公告及招标文件中的所有内容提出质疑事项。

5、投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对招标文件做出实质性响应，将被拒绝参与招标。

6、招标文件项目需求提供的可能涉及到的工艺、材料、设备、技术规范、参数规格等，仅作为说明并没有限制性，投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于项目需求技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

- 二、招标文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1、代理机构有权对发出的招标文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2、凡涉及招标文件的补充说明、澄清或修改，均以南通市第二人民医院官网发布的信息为准。

3、代理机构对招标文件的补充说明、澄清或修改，将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。

4、补充说明、澄清或修改的内容可能影响到响应文件编制的，代理机构将在提交响应文件截止之日前，发布补充说明、澄清或修改公告。

5、除非代理机构以书面的形式对招标文件作出澄清、修改及补充，投标人对涉及招标文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由投标人自负。

6、招标采购人视情组织答疑会。如有产生答疑且对招标文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

- 三、投标响应文件的组成及装订

1、投标文件由 ：①资格后审材料文件、②技术标响应文件、③商务标响应文件组成（以下由文件序号代称）。

2、投标人按投标文件组成顺序编写响应文件，并牢固装订成册。投标文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经签署投标文件的投标人法定代表人或其委托的代理人（以下称受权人）签字（或盖章）并加盖公章。

- 四、投标文件的份数和签署

1、投标文件中，均为一份“正本”和二份“副本”。

2、在每一份投标文件上要明确标注项目名称、投标文件各自对应的名称、投标人全称、“正本”、“副本”字样，“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

3、投标文件中的所有“正本”，须为打印的，其正文内容由法定代表人或委托代理人签字（或盖章）并加盖公章，“副本”可为“正本”的复印件。

4、开标程序顺利进行后，所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回（未拆封的除外）。

- 五、投标文件的密封及标记

1、投标人须将本项目投标文件：①、②、③分别单独密封。

2、密封后，应在每一密封的投标文件上明确标注投标项目名称、投标文件各自对应的名称、投标人全称及日期，同时加盖投标人公章。

特别提醒：投标文件中的①及②的“正本”或“副本”中，均不得含有任何商务标响应文件中的报价表（报价单）的内容，否则作废标处理。

- 六、投标响应文件内容

A、资格后审材料文件（一个密封包，含一正二副文件）：

1、提供投标供应商的《营业执照》（副本）及《税务登记证》（副本）（提供新版“三证合一”营业执照的除外）原件的复印件（须加盖公章）；

2、如为法定代表人参加投标的，必须提供本人身份证原件的复印件。如为委托代理人参加投标的，须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及委托代理人身份证的这两项原件的复印件（须加盖公章）；

3、企业2021年任意三个月的财务报表（提供复印件并加盖公章）；

4、企业2021年任意三个月的缴纳税收和社会保障资金的记录（提供复印件并加盖公章）；

5、承诺书原件（格式详见附件）；

6、近3年在经营活动中没有重大违法记录的承诺书原件；

7、资格文件的声明函原件。

- B、技术标响应文件（格式参见第八章）（一个密封包，含一正二副文件）：

- 根据评标办法要求提供相应的证明材料。

- C、商务标响应文件（格式参见第八章）（一个密封包，含一正二副文件）：

【特别提醒】商务标响应文件应包括招标文件所确定的招标范围及相应说明的全部内容。

- 1、投标响应报价总表；

- 2、投标响应报价明细表（格式自拟）。

- 七、联合投标

本项目不接受多个投标人组成的联合体参与投标。

- 八、投标报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、投标报价均以人民币为报价的货币单位。

3、报价表必须加盖投标人公章且必须经法定代表人或委托代理人签署。总价和明细价的大小写金额必须一致，若有差异，以大写为准。

4、报价总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5、投标报价采用综合总价报价：

（1）投标人对投标报价中应包括本项目的全部费用（含一切必须的辅助材料费用） 及相关服务费、风险与保险金、相应措施费、管理、利税、疫情防控费等，投标人应充分自行踏勘现场，充分考虑现场情况下可能带来的风险，以及市调整、政策性等风险，以上均被视为已含在投标报价中。

（2）投标报价为成交价。一旦成交，除因特殊原因并经与采购人协商取得同意，成交的供应商不得再要求追加任何费用。

（3）除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格一旦成交，在合同实施期间不因任何市场变化的因素而变动。

6、招标文件未列明，而投标人认为必需的费用可列入报价，但须包含在报价内。项目报价：包括买方项目需求所涉及的所有费用，项目单价按配置及明细报价表中各分项要求填报。

7、投标报价为最终报价，即本次招标项目仅为一次报价。

8、除非因特殊原因并经采购人和中标人双方协商同意，中标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，中标人的中标价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

- 九、投标费用

1、招标文件售价300元，报名时提交招标代理机构，售出不退。无论招标过程和结果如何，参加投标的投标人自行承担与本次项目招标有关的全部费用。

- 2、本项目招标代理服务费及评委费由中标供应商支付。招标代理服务费按国家发展计划委员会文件计价格［2002］1980号文件的70%收取，不足3000元按3000元收取，评委费按实支付。投标供应商自行考虑相关费用并包含在投标报价内的该项费用及风险并将其综合在单价内，不得单列。

- 十、投标保证金（免收）

- 十一、履约保证金

1、本项目成交后金额的5%。

2、在成交通知书发出送达后的3日内，中标人凭成交通知书和已经汇至采购人账上的履约保证金凭证，与采购人签订合同，超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

3、中标人在按要求保质保量的履行完成该项目后，一次性无息退还履约保证金；

4、由于中标人的原因，在签订合同后出现不按合同履行或不适当履行的情况，采购人有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还；同时采购人亦有权终止合同，中标人还须依法承担相应的责任。

- 十二、付款方式

货到安装调试验收合格且中标供应商已按照采购人要求提供了技术培训、技术资料以及设备发票满两个月后，支付合同金额的 80%；前述付款满壹年后，经采购人确认在此期间设备无质量问题及乙方无其它违约事项后支付余款。付款方式为转账。

- 第三章  项目需求

一、有关要求说明（货物、服务、工程类通用说明）

1、主要技术参数：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

2、产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

3、服务要求：供应商提供的服务人员必须是响应文件中所承诺的， 杜绝采用分包、转包或挂靠单位人员。采购人发现提供服务的技术人员不能满足项目需求的，有权要求成交供应商按照承诺配备或更换相应资格的技术人员，且未经采购人同意不得随意私自更换技术人员。

二、招标参数、配置、服务要求

项目建设内容及要求：

1、本次项目通过安装人脸识别抓拍生物学比对摄像头，配置相应的存储硬盘、摄像机、交换机、录像机人脸管理系统、行为分析管理系统等，实现医院人员出入筛选管控及各区域出入控制。

2、中标人负责项目所需的所有辅材、人工费、税费等，中标人承担施工人员的安全责任。

3、延期交付，按200元/天从项目款中扣除。

4、本项目须与南通市卫生健康委员会建设的平台对接，中标人负责对接及所有费用(不含光纤链路费用)。

5、验收要求：提供全新设备及完整的验收文档，包括但不限于实施过程资料、履约情况、合格证、说明书、培训记录、测试报告、存档资料（如摄像头及设备的IP地址、软件密码等）。

6、在商务标中提供项目明细单价清单，采购人组织验收，各设备按实际数量结算。

7、质保期内本项目相关软件免费升级。

配置要求：

| 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 人脸识别摄像机 | 21 | 台 |
| 一体化管理平台（含服务器） | 1 | 套 |
| 人脸管理系统 | 1 | 套 |
| 行为分析管理系统 | 1 | 套 |
| 监控硬盘 | 16 | 块 |
| 24口千兆交换机 | 1 | 台 |
| 客户端电脑 | 1 | 台 |
| 辅材 | 1 | 批 |
| 施工集成 | 1 | 项 |

参数要求：

| 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人脸识别摄像机 | 传感器类型： 1/1.8英寸CMOS 像素： ≥400万 最大分辨率： ≥2688×1520 最大补光距离： 80m（视频监控距离） 16m（人脸检测距离） 补光灯： ≥6颗（暖光灯） 镜头类型： 电动变焦 镜头焦距： 8mm~32mm ★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或日.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约95%（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★彩色：≤0.00021x(AGCON，RJ45输出，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块)黑白：≤0.0001lx(AGCON，RJ45输出，能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓)（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★具有景深扩展模式选项，在相同图像参数、光圈设置的情况下，开启景深扩展功能，可使景深变大，使前后边缘处看到的景象更清晰，开启景深扩展功能，可使景深纵深至最大化50m（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★支持在开启清影功能后，车辆在画面中与镜头监控方向水平夹角为土15°范围内，车牌清晰可正确识别（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★可对设定区域内120个人脸目标进行检测跟踪和抓拍;可对设定区域内360张静止人脸图片进行检测（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 支持超景深技术：景深可独立调节，不依赖光圈，最大光圈下景深仍可覆盖全场景目标 支持微云台调节功能 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持7种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、视频结构化、人数统计、人脸识别、道路监控、智慧城管 支持人脸检测和通用行为分析同时启用 支持道路监控：支持机动车和非机动检测，双向4车道可独立配置检测区域 支持人脸识别：支持两种模式，普通模式和统计模式；普通模式支持人脸检测;支持跟踪;支持优选;支持抓拍;支持上报最优的人脸抓图;支持人脸增强,人脸曝光;支持人脸属性提取,支持6种属性8种表情；统计模式支持精准客流统计，可统计陌生人出现重复次数，预测潜在商机或问题。 支持人脸检测，人脸曝光，人脸增强，非活体过滤以及人脸属性识别 支持人脸实时抓拍，优选抓拍，质量优先三种抓拍策略，支持人脸角度过滤功能 支持人脸抠图区域可设：人脸/单寸照/自定义 支持人脸计数及实时OSD叠加 支持垂直/倾斜人数统计，区域内人数统计功能，排队检测 支持车牌、车标、车辆子品牌、车年款、车身颜色、车辆类型等车辆属性识别 支持通用行为分析，包括绊线入侵，区域入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测。 支持视频结构化，支持人员检测、机动车检测、非机动车检测都支持目标轨迹跟踪 支持五码流功能，四路高清视频显示 采用超星光超低照度400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出400万(2688×1520)@60fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效暖光灯，最大监控距离80米 支持除雾功能 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持报警3进2出，音频2进1出，485，BNC，最大支持256G Micro SD卡 支持DC12V供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA,方便工程安装 支持IP67防护等级 | 21 | 台 |
| 一体化管理平台（含服务器） | 采用弹性可扩展的架构，安全可控，根据实际需求叠加业务系统； 支持系统管理，角色管理、用户管理、组织管理、院区楼栋设置、人员管理、设备管理、卡片管理、车辆管理、日志管理； 支持资源绑定，可将指定设备和通道绑定业务相关业务资源，并配置录制计划、补录计划、盘组配置、存储配置； 支持视频上墙查看； 支持电子地图； 支持为报警事件配置联动动作，包括：联动录像及新增子系统支持的联动动作（视频弹窗、门禁、抓图、云台等）； 支持设置报警风暴间隔、报警等级、是否保存、是否启用； 支持平台上下级联，可查看下级平台的状态和级联网络拓扑结构，可进行数据推送控制； 支持设备运维，对设备/通道/服务器进行资源监控，支持视频质量巡检、录像质量巡检； 支持人脸布控、黑名单布控、人脸检测等，支持以图搜图、人脸轨迹； 支持病人与陪护管理，对患者、医护、陪护人员的通行权限控制； 支持数字病房、医护对讲、护士站信息化、隔离管控、生命体征监测等业务的加载管理； ★支持内部库与部门绑定，部门下的人员自动同步到内部库中；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★支持一脸多库，证件号码相同的人脸可添加到多个库中。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★支持按人脸设备和人脸库进行人脸复核，如设备人脸数据和平台下发的不对应，可再次下发同步。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 支持人脸检测记录的上报，支持图片及列表两种形式展示记录，支持导出记录； 支持将人脸抠图添加至人脸库中； 支持对抓拍的人脸记录按照时间的顺序在电子地图上形成轨迹，描述该可疑人员在区域内的运动轨迹； 人脸检测记录支持录像回放； 人脸检测记录列表显示信息包含：抓拍地点及时间、性别、年龄、人脸特征、人脸标签、眼睛状态、嘴巴状态、口罩状态、胡子状态、眼镜状态、抠图及全景图； 人脸检测记录可按列表元素配置展示查询列表； 支持陌生人员检测报警联动录像、抓图、上墙、门禁； 支持人脸识别记录上报，支持图片及列表两种形式展示记录，支持导出记录； 支持人脸识别记录关联人脸底库进行详情查看，支持抠图和全景图上报； 支持对抓拍的人脸进行识别，如果识别到黑名单库内的人员，系统自动产生报警，并通过平台配置的预案进行相应的录像、抓拍、邮件、短信等动作。 支持接收结构化相机抓拍上报的人体特征数据，字段包含：性别、是否戴口罩、是否有胡子、上衣颜色及类型、下衣颜色及类型、是否戴帽子、是否背包； 支持图片及列表两种形式展示人体特征记录，支持导出记录； 人体特征记录可按列表元素配置展示查询列表； 支持人体特征记录的录像回放； 支持接收结构化相机抓拍上报的非 机动车特征数据，字段包含：非机动车类型、车上人数、车身颜色、骑车人性别、是否戴头盔、是否打电话、是否戴口罩、是否背包、上下衣颜色、是否戴帽子； 支持图片及列表两种形式展示非机动车特征记录，支持导出记录； 非机动车特征记录可按列表元素配置展示查询列表； 支持非机动车特征记录的录像回放； 支持接收结构化相机抓拍上报的机动车特征数据，字段包含：车牌号码、车牌颜色、车身颜色、车型、车标等； 支持图片及列表两种形式展示机动车特征记录，支持导出记录； 机动车特征记录可按列表元素配置展示查询列表； 支持机动车特征记录的录像回放。 支持对人脸图片进行 1：1 或 1：N 检索，检索结果支持列表和卡片两种模式展示，同时可以对检索的结果按照时间的顺序在电子地图上形成轨迹，可展示目标人员在该区域的运动路线。 以图搜图支持以下几种方式：名单库以图搜图、抓拍库以图搜图、人体以图搜图。 2U机架式服务器机箱不低于以下配置： 处理器：Hygon 5285*1 2.5G 16C 135W 内存：DDR4 3200 32G*2 硬盘：标配2TB 3.5吋7.2K 6Gb SATA硬盘*2，可扩配2块2.5”或3.5”SAS/SATA或2.5”NVMe ; 最大支持前置：12x2.5”或12x3.5”SAS/SATA或12x2.5”NVMe 支持热插拔后置：2x2.5”SAS/SATA/NVMe 内置：支持1个板载 M.2 SSD 机械盘转速、接口、传输速率：7200转，SATA接口，6GB RAID控制器：LSI SAS3008 SAS卡 | 1 | 套 |
| 人脸管理系统 | 操作系统： 嵌入式Linux操作系统 前智能分析： 支持人脸检测、人脸识别、视频结构化（人、车、非机动车）、通用行为分析、车牌比对、绊线人数统计、区域人数统计、排队人数异常报警、吸烟、打电话、人像检测 ★可检出两眼瞳距大于9像素点的人脸图片（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★支持单个人脸库布控到多个通道，多个人脸库布控到同一通道；每个人脸库可以根据不同的相似度设置阈值。支持人脸库设置不同的属性，如普通库（默认），黑名单库，白名单库，VIP，员工库，领导库。支持人脸库整库加密导入导出。最大支持6000×5000像素人脸照片导入支持人脸库管理，可新建、删除、修改，并可在人脸库查询人脸照片，查询结果支持列表、图表两种方式展示（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 后智能分析： 支持后智能人脸检测、人脸识别、人员频次报警、视频结构化（人、车、非机动车）、后智能结构化属性合规报警、通用行为分析、车牌比对 以图搜图： 支持人脸库以图搜图；人脸/人体历史库以图搜图；1：1图片比对 ★最大支持480张/秒的图片流实时人脸比对；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 人脸检测： 1. 支持36路200万或24路400万分辨率视频流分析；2. 属性：支持6种属性，性别，年龄段（6个），眼镜，表情（8种），口罩，胡子 ★分别支持存储4600万条人脸抓拍记录、4600万条人体抓拍记录、4700万条机动车抓拍记录、4700万条非机动车抓拍记录（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 视频结构化： 1. 支持36路200万或24路400万分辨率视频流分析；2. 目标类型：人体：性别；年龄；袖长；上装颜色；下装类型；下装颜色；包；雨伞；雨披；帽子；发型；朝向；抱小孩；口罩；机动车：车型；车色；车标；车牌颜色；车内饰品；打电话；安全带；非机动车：车型；车色；车上人数；包；袖长；上装颜色；帽子；发型；雨伞；雨披；口罩；3. 支持属性合规报警；支持符合和不符合筛选属性条件报警 ★支持人体以图搜图，可导入目标人体图片并设置相似度，检索出符合目标相似度的人体图片，可查看背景图并回放关联录像并导出人体、人脸及录像、属性excel表格（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★支持人脸抓拍图像和抓拍信息上传，与客户端地图关联，形成人员轨迹信息（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 集群： 支持N+M集群 网络带宽： 400Mbps接入、400Mbps存储、400Mbps转发 视频输出： 1路VGA输出，3路HDMI输出，其中VGA1和HDMI1 同源输出支持4K显示 ★可在分时轮巡模式下，通过设置多个时间段、多个通道及对应智能分析规则等进行分时分析任务；可按设定分时分析任务，自动切换通道的智能分析类型；同一通道支持在不同时间段进行不同的智能分析；同一通道支持在同一时间并发进行多种智能分析；可实时展示整机分析状态（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★支持选择1个算法包导入或多个算法包批量导入、更新、删除。导入的算法与智能引擎可动态绑定，可开启对应算法。当智能引擎发生异常，可动态切换绑定智能引擎恢复算法执行。支持展示已添加算法版本、有效期、已添加的算法包数量和算发包总数；单个智能引擎可虚拟化成8个虚拟引擎，每个虚拟引擎可独立加载模型进行分析（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 异常报警： 支持前端设备掉线、存储错误、存储满、录像丢帧、SSD异常、IP冲突、MAC冲突、登陆锁定、智能模块温度报警、智能模块掉线、风扇转速异常、无硬盘、网络安全异常 智能报警： 支持人脸检测、人脸识别、视频结构化（人、车、非机动车）、后智能结构化属性合规报警、通用行为分析、车牌比对、前智能绊线人数统计、前智能区域人数统计、前智能排队人数异常、前智能吸烟、前智能打电话、前智能人像检测 ★支持以图搜图，可对最多10张目标人脸进行相似图片搜索，并设置相似度阈值，当搜索出符合目标相似度阈值的图片后，可查看关联图片并回放关联录像文件，相似度阈值可设置为0-100，搜索结果可以图表和列表两种方式展示可通客户端软件上传2张人脸图片，对上传的2张人脸图片进行比对，输出2张图片间的人脸相似度（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★100万人脸库以脸搜脸检索响应速度不超过5秒以脸搜脸首位命中率不低于95%，以脸搜脸前10位命中率不低于99%（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 硬盘接口： 16个，SATA3.0，单盘最大16T | 1 | 套 |
| 行为分析管理系统 | 主处理器：工业级嵌入式微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 接入路数：128路； 硬盘接口：8个，SATA3.0，单盘最大16T； ★支持以图搜图，可最多同时批量上传50张人体图片，并同时最多对10张目标人体进行相似图片搜索；支持智能关联可信度高的人体图片进行二次检索，将关联的人脸和人体的以图搜图的结果同时显示（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 网络带宽：400Mbps接入、320Mbps存储、96Mbps转发； 分辨率：24MP/16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P； 解码能力：1路24MP/2路16MP/5路12MP (20fps)/6路12MP (15fps)/5路8MP (30fps)/10路8MP (15fps)/6路6MP(30fps)/8路5MP(30fps)/9路5MP (25fps)/10路4MP (30fps)/15路4MP (20fps)/16路3MP (25fps)/10路1080P (60fps)/20路1080P (30fps)/30路720P (30fps)； 电源接口：单电源； ★可在分时轮巡模式下，通过设置多个时间段、多个通道及对应智能分析规则等进行分时分析任务；可按设定分时分析任务，自动切换通道的智能分析类型；同一通道支持在不同时间段进行不同的智能分析；同一通道支持在同一时间并发进行多种智能分析；可实时展示整机分析状态（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★支持通过视图库接入前端或其他设备，支持人脸、人体、机动车和非机动车以及图片上报。支持通过28181或onvif同时添加前端进行前端视频拉流，并通过视图库协议将ID将视频流和图片流进行关联，也支持单独只通过视图库协议添加前端或其他存储设备，开启人脸识别可将图片与样本库或路人库中进行人脸比对，开启车牌识别后，可与黑名单或白名单库中进行比对。触发报警时可联动蜂鸣、日志记录、抓拍图片、I/O接口报警信号输出、调预置点、发送邮件、语音播报输出、报警上传（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 网络接口：4个RJ-45，10/100/1000Mbps自适应以太网口（千兆电口）； 视频输出：2路VGA输出，3路HDMI输出，其中VGA1和HDMI 1同源输出，VGA2和HDMI2同源输出支持4K显示； 人脸检测：1. 后智能：支持24路200万或16路400万分辨率视频流人脸检测；2. 属性：支持6种属性，性别，年龄段（6个），眼镜，表情（8种），口罩，胡子； 人脸库容量：1、样本库最大50个，50万张图片，单库最大50万张图片2、路人库最大5个，50万张图片，单库最大50万张图片人脸库样本库容量、条数共享； 人脸识别：1. 后智能：支持24路200万或16路400万分辨率视频流；2. 支持人员频次高频报警； ★最大支持24路视频流同时接入，并实时人脸检测、录像、抓图、报警和日志记录（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★可检出两眼瞳距大于9像素点的人脸图片（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 通用行为分析：1. 后智能：支持24路200万或16路400万分辨率后智能分析；2. 规则：后智能：绊线入侵；区域入侵；人员聚集；停车检测；徘徊检测； 岗位行为分析：1. 后智能：支持8路1080P或8路400万分辨率； 2. 规则：打电话、玩手机、吸烟、离岗、人数异常、睡觉（打电话、玩手机不可同开，离岗、人数异常不可同开）； 人员行为分析：1. 后智能：支持8路1080P或8路400万分辨率； 2. 规则：奔跑检测、剧烈运动检测、跌倒检测、尾随检测(剧烈运动与人员奔跑、跌倒、尾随不可同开)； 安全行为分析：1. 后智能：支持8路1080P或8路400万分辨率； 2. 规则：安全帽（关联人脸）、工作服检测（注册库）； 人数统计：1、支持前智能报警：绊线人数统计、区域人数统计、排队检测2、报表功能：支持绊线人数统计、区域人数统计、排队管理报表，支持日报表、月报表，支持根据区域、统计类型、滞留时长检索，支持导出报表； ★最大支持120张/秒的图片流实时人脸比对；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★最大支持24路视频流实时人脸比对；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 历史抓拍库容量：支持500万条岗位行为历史抓拍库支持500万条人员行为历史抓拍库支持500万条安全行为历史抓拍库； | 1 | 套 |
| 监控硬盘 | 单硬盘容量：8TB； 接口：SATA； 转速：5400RPM； 缓存：256M | 16 | 块 |
| 24口千兆交换机 | 交换容量：336Gbps，包转发率：108Mpps，包缓存：12Mb； 24个10/100/1000BASE-T电口，4个万兆SFP+光口； 1U高度，19英寸宽，支持桌面安装方式； 工作温度：-5℃～45℃； 支持802.1Q VLAN、端口VLAN、VLAN虚接口； 支持端口链路聚合； 支持IRF2智能弹性架构； 支持STP/RSTP/MSTP/RRPP二次环网协议； 支持QoS、ACL、端口和流镜像； 支持极简Web网管、命令行、云管理等多种管理方式； 支持丰富的三层路由特性，支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF V1/V2/V3等。 | 1 | 台 |
| 客户端电脑 | CPU：≥i5，内存：≥16G，硬盘：≥512G SSD，显示器：≥23.8英寸，显卡：支持HDMI输出 | 1 | 台 |
| 辅材 | 网络线、光缆、光纤收发器、电源线、设备箱、PVC管材等 | 1 | 批 |
| 施工费 | 施工集成 | 1 | 项 |

- 第四章、评标办法（综合评标法）

一、本工程评标程序：

投标人资格审查—技术标评标-商务标评标—确定中标候选人。

二、投标人资格审查

- 三、评标

1、评标时间：资格审查结束以后。

2、评标地点：江苏中房工程咨询有限公司702会议室

3、采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向有关部门报告。

（2）宣布评标纪律。

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形。

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件。

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

（8）核对评标结果，有下列规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，则予以书面记录并向本级财政部门报告：

① 分值汇总计算错误的；

② 分项评分超出评分标准范围的；

③ 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

④ 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

4、评标委员会负责具体评标事务：

（1）独立履行审查、评价合格投标人的投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求并进行比较和评价；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价并依据招标文件载明的评标方法直接确定中标人。

（2）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由投标人代表签字，但不得超出招标文件的范围或者改变其实质性内容。

（3）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

5、评标委员会成员独立履行以下职责与义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）审查合格投标人的投标文件是否实质性响应招标文件要求，并做出评价；

（3）按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（4）可以要求投标人对投标文件有关事项做出解释或澄清；

（5）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

（6）配合相关部门的投诉处理工作；

（7）配合采购人或采购代理机构答复投标人提出的质疑。

6、除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场；有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

7、开标后直到公告项目成交结果发出成交通知书并授予中标人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较投标的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

8、评审期间，合格投标人的投标文件仍有可能被评标委员会根据规定判为无效投标。

9、在投标文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人和评标委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的中标资格。

- 四、评审方法

1、评标小组将仅按本招标文件载明的方法与规定，为实质上响应招标文件要求的投标文件评审并进行评价和比较。

2、本次项目的技术标和商务标评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

（1）技术标分值占总分值的比重为  70%（权重）  （取小数点后二位）；

（2）商务标分值占总分值的比重为  30%（权重）  （取小数点后二位）。

3、评标小组严格按招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。

4、评标小组各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的标书技术部分以打分的形式进行评审和评价（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

5、当技术标评委为5人（含5人）以上的，技术分是在去掉一个最高分和一个最低分后均算而成，当评委少于5人时，技术分按算术平均值计算。分值小数点后保留两位。

6、开启投标人的商务报价标，评标委员会将审查每份投标文件的商务报价是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能，或者实质上与招标文件的要求不一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。如未实质上响应，则按无效报价处理。
    7、分别计算各投标人的商务标报价得分，与技术标得分相加为投标人的综合得分（保留小数点后2位），综合得分由高到低排序，推荐3名中标候选人。得分最高者为第一中标候选人，得分相同时，报价低者为中标单位；投标报价相等时，抽签确定中标单位。

五、评审细则

- （一）技术标评分：（70分）

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制造厂商实力 | 4分 | 1.为确保产品和系统得到良好的集成和运维服务，所投监控产品制造商应具备专业的信息系统标准化运维体系，提供ITSS信息技术服务运行维护标准符合性认证证书复印件并加盖制造商公章。满足得2分，不满足不得分。 2. 为确保产品的竞争力和先进性，制造商应具备一定的科技创新和工业设计能力，所投监控产品制造商被评为国家级工业设计中心，提供官方公告的文件名单和网站查询链接证明并加盖制造商公章。满足得1分，不满足不得分。 3. 为保障项目的质量和交付服务标准，要求监控产品制造商建立有符合国家标准的企业管理标准化体系，获得过标准化良好行为AAAAA级认证，提供证书复印件并加盖制造商公章。满足得1分，不满足不得分。 |
| 2 | 投标人资质 | 7分 | 1. 投标人具有ISO9001质量管理系认证证书、ISO20000 IT服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书的，每项得1分，最高得3分。（提供证明材料复印件加盖公章证明，否则不得分）。 2. 投标人具有电子与智能化工程专业承包二级及以上的，得2分，不满足不得分。（提供证书材料复印件加盖公章证明，否则不得分）。 3. 投标人具备音视频集成工程企业能力等级证书一级的，得1分，不满足不得分。（提供证书材料复印件加盖公章证明，否则不得分）。 4、投标人具有CCRC信息安全服务资质(安全运维)二级及以上的，得1分，不满足不得分。（提供证书材料复印件加盖公章证明，否则不得分）。 |
| 3 | 项目团队评价 | 12分 | 1.投标人拟投入本项目的项目负责人具有网络工程师、信息系统项目管理师、ITSS-IT服务工程师、中级工程师，同时满足得6分，缺一项得2分，缺两项及以上不得分。 2.投标人拟投入本项目的其他团队成员具有系统集成项目管理工程师、智能建筑弱电系统项目管理师、智能建筑弱电工程师的，每提供一个证书得2分，本项最高得6分，不满足不得分。 注意：以上项目负责人、技术负责人、实施成员相关资质不得重复计算。投标时需提供以上人员相关资质证书扫描件并加盖投标人公章，没有或证书提供不全的不得分。投标时需提供上述人员企业为其在社保部门缴纳的社保缴纳证明（近6个月连续的社保缴费记录）。 |
| 4 | 投标人技术能力 | 3分 | 投标人具备人像视频智对比软件、视频监控组网、安防视频监控联网信息传输交换控制平台的著作权或专利的，每一个类型提供一个得1分，最多每个类型1分，此项不超过3分（提供证书材料复印件加盖公章证明，否则不得分，相关软件著作权证书所涉及登记及发表日期在招标公告发布日期之后无效） |
| 5 | 类似业绩 | 6分 | 投标人或产品制造商提供近三年来（2019年9月至今，以合同签订时间为准）成交的同类项目案例业绩证明材料，提供项目合同复印件。 每提供一份得2分，最多得6分，没有或不满足均不得分。 |
| 6 | 设备参数 | 22分 | 设备参数及清单需求中加“★”的参数均需提供给检测报告复印件证明，投标人所投产品功能描述及技术参数满足招标文件要求，全部响应招标文件技术要求并能提供响应证明材料的，得22分，其中加“★”的参数每有一项不满足或无法提供证明材料的每一项扣2分，非“★”的参数每有一项不满足的扣1分，扣完为止。 注：投标人需要按照招标文件要求如实填写技术偏离表并提供相应的证明材料，未提供证明材料的做负偏离处理。所有设备参数相关证明材料原件现场备查，材料原件可用公证件原件替代，不能提供参数证明材料原件视作不满足该项参数。 |
| 7 | 实施技术方案 | 8分 | 1.投标人针对本项目要求提供详尽的实施技术方案。优秀的得3分，良好的得2分，一般的得1分，较差或不提供的不得分。 2.项目周期与进度规划。优秀的得2分，一般的得1分，较差或不提供的不得分。 3.拟投入实施人员组织与分工安排、项目实施管理、质量保障措施。优秀的得3分，良好的得2分，一般的得1分，较差或不提供的不得分。 评委根据实施技术方案的科学性、合理性、针对性进行综合评审。 |
| 8 | 售后服务 | 4分 | 投标人针对本项目要求提供详尽的售后服务计划，针对本项目在售后服务、培训、技术支持等方面有切实可行的方案和具体措施，包括但不限于培训方案、维护的时间区间、周期和详细规划、服务请求的方式、流程等。评委根据响应情况进行综合评审，酌情打分，较差或不提供的不得分。 |
| 9 | 质保期 | 4分 | 质保少于3年为无效投标，质保3年不得分，每增加1年质保得2分，最高得4分。 |

- 注：1、以上技术评分项设得分上限，评委依据招标文件载明的方法评分，评分四舍五入精确到小数点后两位。

- 2、对提供虚假材料的供应商作无效标处理，投标保证金不予退还，并报财政部门后将其列入政府采购黑名单。

- （二）价格标评分：（30分）

1、本次项目最高限价为26万元；超过限价作废标处理。

2、满足招标文件要求且报价最低的投标人的价格，定为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

商务报价得分 =（评标基准价/投标报价）×30%×100

（三）评标时评委对评标细则若有争议，由评标委员会评委集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

（四）对落标的投标人不做落标原因的解释。

- 六、评审程序

1、评标小组依据投标文件的规定和要求，对投标人提供的资格证明材料是否齐全、是否满足投标文件的要求进行审查，合格的进入评标。

2、评标小组对符合资格条件的投标人提交的投标文件进行审查。重点审查投标文件的有效性、完整性和实质性响应程度等。

3、评标小组如遇投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，可向投标人质询。投标人的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由投标人代表签字，但不得超出招标文件的范围或者改变其实质性内容。

4、投标中的任何一方不得透露与评标有关的其他投标人技术资料、报价和其他信息。招标文件有实质性变动的，评标小组应以书面形式通知所有投标人。

5、评标小组按招标文件规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标人的投标文件进行商务评估。

- 七、出现下列情形之一的，作无效投标处理

1、未按要求交纳投标保证金或金额不足的；

2、投标文件未按规定要求装订、密封、签署、盖章及主要资料不齐全的；

3、投标文件的资料有虚报或者谎报的；

4、投标文件技术部分出现谈判价格的内容；

5、不具备招标文件规定的资格要求的；

6、投标文件有重大漏项或重大不合理的；

7、项目技术、方案不满足用户需求中的要求，有重大偏离或保留的；

8、投标报价超出项目预算的；

9、被认定为低于成本报价竞标的；

10、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性响应要求的；

11、评审小组可以认定为其他可构成未实质性响应招标文件要求的。

- 八、出现下列情形之一的，作废标处理

1、符合资格条件或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、所有投标人报价超出采购预算价的；

4、因重大变故，采购任务被取消的；

5、评标小组依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

- 九、中标通知

1、开标结束后，招标采购人将中标结果在指定媒体上公告1个工作日，同时向中标人发出《中标通知书》。

2、《中标通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、中标人依法承担法律责任。

- 第五章  合同授予及条款

一、中标人在接到代理机构发出送达的《中标通知书》后15日内与采购人签订采购合同，所签合同不得对招标文件作实质性修改，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。采购人不得向中标人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

二、招标文件、中标人的投标文件及招标评审过程中有关书面澄清、承诺等均应作为合同附件，具有同等的法律效力。

三、中标人不得采用转包、分包的形式履行合同，否则，采购人有权终止合同，造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 第六章  履约验收及付款

一、采购人和中标人应相互配合，按采购合同约定积极组织本项目的实施，确保按时交货。

二、采购人、中标人不按采购合同规定履约，出现违约情形，应当及时纠正或补偿，造成损失的，按合同约定追究违约责任。

三、按采购合同约定支付合同款项。

- 第七章  质疑与投诉

一、质疑的提出

1、质疑必须是直接参加本次公开招标采购活动的当事人。

2、取得招标文件的投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”中“第一条第4款”的约定提出质疑，投标文件接收截止后未进行谈判响应登记的投标人，不能就投标文件接收截止后的谈判过程、中标结果提出质疑；在开标过程中，凡主持人或评标小组明确提出须由投标人确认的事项，投标人当场无异议的，事后不得提出质疑、投诉。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标人、采购人。招标人、采购人不具有法定调查、认定的权限。

4、对本次招投标有质疑的，须实名制以书面形式提出，不得进行匿名、虚假、恶意质疑。

质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》，内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》作无效质疑处理，将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

招标人、采购人不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次招标项目的委托代理人送达代理单位和招标人。

2、对符合提出质疑要求的，招标人签收并出具《质疑受理通知书》并在7个工作日内以书面形式答复质疑人。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的《质疑函》，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、招标人负责将质疑人提交的质疑相关材料提供给相关专家或评标小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑投标人（以下称被质疑人）转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日期内，以书面形式作出说明回复，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，招标人以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。招标人终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理：

（1）质疑人书面《申请撤回质疑函》。

（2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

（3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，视情列入不良投标人名单。

（4）质疑人不能提供相关佐证材料的，招标人已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，招标人请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，列入不良投标人名单。

（5）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他投标人举证无依据的质疑，列入不良投标人名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入本单位采购活动的处理，依次类推；视情在市、省、国家级相关媒体予以披露。

（6）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理

投标人不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则对其在1至3年内禁入采购人单位的采购活动。

五、投诉的提出

质疑人对招标人的答复不满意或者招标人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的上级主管部门投诉。

六、投诉不成立的作违约处理

投标人进行质疑后，招标人回复质疑不成立，投标人仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，对其在1至3年内禁入采购人单位的采购活动。

七、质疑、举报、投诉不成立的等相关情况

《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在市、省级相关媒体予以披露，并建议相关采购机构对该投标人同步实施1至3年内禁入。

- 第八章  投标响应文件格式

- 一、投标响应文件目录

A、资格后审资料文件（一个密封包，含一正二副文件）

B、技术标响应文件（一个密封包，含一正二副文件）

C、商务标响应文件（一个密封包，含一正二副文件）

- 二、投标响应文件封面范例

项目名称： 投标响应文件 对应投标标文件，对应填写： 资格后审材料文件 商务报价标响应文件 （资格后审） 投标人：参加投标人全称 年 月 日

- 三、投标响应文件

- A、资格后审材料文件（一个密封包，含一正二副文件）

- 【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参与同一采购项目相同标段的采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；如发现投标人递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该投标人将记入不良记录，并上报有关部门，如已中标，采购人有权取消其中标资格，并由该投标人承担由此带来可能的一切责任和损失。

- A.1、目录

| 序号 | 资格后审材料包 清单 | 是否符合（√） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

法定代表人委托代理人签字或盖章：

投标人（盖章）：

日期：

注：1、以上由投标人填写，作为提供的资格后审资料包内的资料首页清单目录。

2、所有资格证明复印件、相关的格式文件及表格，须加盖公章装订成册，一份“正本”、二份“副本”，供审查及留存！

- A.2、资格后审材料文件相关的格式文件及表格

- 1、法定代表人身份证明

（法定代表人参加投标时，须出示此证明）

南通市第二人民医院：

先生／女士，现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人（或分支机负责人），特此证明。

身份证号码：

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：

注：法定代表人的身份证复印件并加盖公章（粘贴此处）

- 2、法定代表人授权委托书

（委托代理人参加投标时，须出示此证明）

南通市第二人民医院：

兹授权               （委托代理人的姓名）代表我公司参加     （招标项目名称）项目的投标活动，全权处理一切与该项目投标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件，我均予以承认。

委托代理人无转委托权。特此委托。

附：委托代理人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：                    手机：                 传真：

投标人（公章）

法定代表人（签字）

委托代理人（签字）

年   月    日

委托代理人身份证复印件（粘贴此处）

注:如为委托代理人参加投标时，将身份证原件带至开标现场备查。

- 3、关于资格文件的声明函

南通市第二人民医院  ：

本公司愿就由贵公司组织实施的                    （项目名称）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标人（公章）：

日期：  年	 月 	日

- 4、无重大违法记录声明

南通市第二人民医院：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

- 年     月    日

- 5. 承诺书

致：

我方郑重承诺：遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加本次远程开标会议，是我方真实意思的表达。

一、开标方式认可。我方知悉新型冠状病毒感染肺炎疫情影响，同意采购人对投标文件采用邮寄方式递交的决定。我方将在开标前30分钟左右加入远程交互群，将以此群作为开评标过程中远程交互工具进行实时交互。我方保证在开标结束后不对此开标方式或因我方未能实时交互产生的后果等内容提出异议。

二、遵守指令、不擅离职守。开标评标过程中，我方将坚持全程参加开评标会议，积极响应招标人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致10分钟内无法与代理机构建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可招标人任意处置决定，接受包括终止投标资格在内的任何处理结果。

三、确保设施、设备工况良好。我方将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议  有关设施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成投标或者不能进行现场实时交互的，均由我方自行承担一切后果。

我方若有违反上述承诺内容的行为，自愿接受取消招投标资格、将不良行为记录记入档案等有关处理，并承担相应的法律责任。给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

承 诺 单 位（盖章）：

法定代表人（签名）  ：

授权委托人（签名）  ：

年     月     日

- B、技术标响应文件（一个密封包，含一正二副文件）

【特别提醒1】以下技术标响应文件的内容，不得有缺项或漏项。否则将有可能被视为未实质性响应招标文件要求而作无效投标处理，或可能直接影响技术标评审的得分；

【特别提醒2】投标人应根据本标书第三章“项目需求”提供的主要技术规范，配置要求和货物产品标准等，仔细阅读并在理解的基础上结合第四章评审方法内的评审细则，编写编制技术响应文件。

- 1、投标响应函

（格式，不得变动）

南通市第二人民医院：

依据贵公司               （招标项目名称)项目公开招标的邀请，我方经仔细阅读和研究，决定参加本项目的投标，并向贵公司承诺：

1、愿意按照招标文件的一切要求，提供标的项目的所有服务，投标商务响应文件见《投标响应报价总表》及《投标响应报价明细表》。

2、我方已经详细审查了全部招标文件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处。

3、我方愿意提供贵公司在招标文件中要求的所有资料，并承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则愿承担相应的后果和法律责任。

4、我方尊重评审小组所作的评定结果，贵公司有权决定中标人，有权接受或拒绝所有的投标人，同时也清楚理解到投标报价最低并非意味着必定获得中标资格。

5、我方同意被确定中标后若不履行我方投标响应文件中的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方中标资格将被取消，并没收相应的履约保证金。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同服务的义务。我方同意若有无法按约定条款履行合同或不适当履行合同等行为，贵公司有权取消我方的中标资格。

7、我方愿意遵守招标文件中所列的收费标准。如果我方中标，我方愿意按招标文件的规定支付应缴纳给代理机构的各项费用；

投标人：                    （加盖公章）

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

年      月     日

2、技术响应文件

（格式自定，按项目需求编写，按招标人提供的主要技术规范，配置要求和所投产品标准。未尽事宜应满足国家相关规范的要求。）

- C、商务标响应文件（一个密封包，含一正二副文件）

【特别提醒】商务标响应文件中的报价，包括本招标文件规定涵盖的所有招标范围及相应说明的全部内容涉及到的费用。本次招标项目的商务付款方式要求，必须完全响应不得有任何负偏离，且不接受任何意在更改的说明，否则作无效投标处理。投标人中标后如据此提出疑义，不履行签订合同等下一步工作，采购人有权取消其中标资格。

1、投标报价总表

项目名称：南通市第二人民医院人脸识别系统建设项目

| 项目名称 | 投标报价(元) | 供货时间 |
| --- | --- | --- |
| 南通市第二人民医院人脸识别系统建设项目 | （大写）人民币： （小写）￥： | 合同签订后1个月内安装调试交付 |

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：

特别说明：

1、上述表格格式不得自行修改，根据实际内容填写。

2、投标人对投标报价中应包括本项目的全部费用（含一切必须的辅助材料费用） 及相关服务费、风险与保险金、相应措施费、管理、利税、疫情防控费等，投标人应充分自行踏勘现场，充分考虑现场情况下可能带来的风险，以及市调整、政策性等风险，以上均被视为已含在投标报价中。