重症医学信息系统基本需求

一、设备管理及相关数据采集

应能够自动采集所有床旁设备支持输出的参数数据。

二、评估评分及质控指标

自动收集符合要求的体征数据。符合国家标准要求重症质控指标统计自动统计功能，同时支持指标分项明细查询和过程追溯：支持根据指南及医院规则可自行进行维护。

三、医嘱管理

支持医嘱拆分的功能，同步HIS医嘱及PDA信息采集，能够根据医嘱途径自动将医嘱进行分类分组显示。能够提供按照班次查询医嘱执行记录的功能；

四、护理管理

能够按照护理记录要求对护理及观察记录，提供可选择的方式，自动输出到护理记录单。从设备中自动提供患者生命体征数据。护理三级查房，交接班模块等及体温单同步出入量的自动采集

五、预警提醒

支持识别质控未完成事项；自定义预警范围，异常体征值，异常检验；特殊医嘱，每种管路的置管有效期超期，患者出入量阈值、异常值；评分结果的严重分值等进行提醒。支持自动监测医技科室危急值，并产生提醒和报警；

六、临床诊疗

支持各系统的不同监测，抽取最新实时数据，了解患者各个系统的最新的病情反应与治疗效果。支持远程及在移动终端上查询患者医嘱、监护记录、检查检验等 360 度信息。

七、查询统计

图表展示科室各类运营情况的统计，对科室进行全方位的管理；支持对设备进行全生命周期管理。

九，其他要求

系统满足后续新增设施设备接入使用。满足五级电子病历、互联互通四甲评测要求。质保期不少于两年。