急诊信息系统技术需求

- 预检分诊系统：

1、支持三无患者、绿色通道患者、群伤事件患者登记，支持绿色通道患者登记：对于需开通绿色通道的急危重症患者，允许先抢救，利用抢救过程采集的体征对分诊信息进行补录；

2、患者预检分诊：可按照三区四级进行患者分级分区，将患者分配到相应的区域就诊；

3、实现自动分级、自动选择患者去向：支持患者生命体征各项信息采集录入，可连接监护仪、臂式血压计设备完成体征自动采集记录；

4、分诊知识库：系统提供分级分诊的检伤知识库，分诊时可通过调用知识库，选择主诉判断依据后进行自动分诊，五大中心相关病情诊断系统。

- 急诊抢救室医护系统

临床信息集成、设备集成、基础信息，检查、检验、病种检测、信息回顾，诊疗、各种量表评分，评估。支持自动采集床边仪器上的数据；根据临床急诊科需要展现生命体征数据、护理措施信息，医嘱核对与执行信息有关医疗，护理文件、评估、危急值管理、病情交接，会诊；有关危重抢救告知，抢救时间轴；能同步通知各抢救单元，启动三大中心抢救时能自动通知相关医师，实现MDT会诊、治疗、手术一体化。

三、院前急救系统，对接120中心

四、急诊留观医师、护理系统

五、急诊诊室医师系统

六、急诊病区系统

七、输液管理系统：抢救室，皮试、注射、输液（成人、儿童）

八、质量控制管理系统

支持急诊所有质量控制报表收集，分类，统计（包括图标生成）、分析、导出、打印等。

九、其他要求：满足五级电子病历、互联互通四甲评测要求。质保期不少于两年。