南通市第二人民医院移动手持数据终端（医疗专用PDA）

基本需求

## 物理参数

| 显示屏 | 尺寸： 5.0" |
| --- | --- |
| 分辨率 | 高清≥1280×720 |
| 类型 | 透射式 |
| 背景灯 | LED |
| 触摸屏 | 支持CTP 多点触控、GFF |
| 键盘 | 硬键支持：音量上调/下调键、左右扫描键、电源键、重启键； 软键支持：3键导航（后退-主页-菜单） |

## 环境参数

| 工作温度 | -10°C 至+50°C |
| --- | --- |
| 储存温度 | -20°C 至 +70°C |
| 抗跌落能力 | ≥1.2m 水泥地面 |
| 密封等级 | ≥IP64 |

## 系统架构

| 处理器 | 八核 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Android 8、9、10 |
| 内存 | ≥3GB+32GB |
| 通信接口 | Micro USB 2.0、TYPE-C |
| 电池 | ≥3000 mAh |
| 振动 | 振动马达 |
| 语言 | 1. 中文（简体） 2. 英文 |

## 无线连接

| 无线局域网 | IIEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| --- | --- |
| 无线局域网安全性 | WEP, 802.1x, TKIP, AES, LEAP, PEAPv0,PEAPv1, EAP-M, SCHAPv2EAP-GTC, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA-PSK, WPA2 |
| 蜂窝网络 | 支持4G 全网通，FDD-LTE: Band1/ Band2/ Band3/ Band4/ Band5/ Band7/ Band8/ Band9/ Band19/Band20/ Band26 TDD-LTE: Band38/ Band39/ Band40/ Band4 |
| 蓝牙 | Bluetooth Class 4.2 无线蓝牙认证体系认证 |