**南通市第二人民医院**[**移动手持数据终端**](https://www.baidu.com/link?url=9kI4VG50QuG3CpBfwZOaO_BZnmhVubyFfAqVYCczi4ODQOucQOa82S36kBVJRHrS&wd=&eqid=821102a4001253050000000464dc3025)**（医疗专用PDA）项目**

**询价文件**

**一、 项目及需求：**

（一）项目名称：南通市第二人民医院[移动手持数据终端](https://www.baidu.com/link?url=9kI4VG50QuG3CpBfwZOaO_BZnmhVubyFfAqVYCczi4ODQOucQOa82S36kBVJRHrS&wd=&eqid=821102a4001253050000000464dc3025)（医疗专用PDA）项目

（二）项目预算：49600元（超过预算为无效报价）

（三）交付期：合同签订后一周内完成交付

（四）报价含材料费、税费、上卸货物运费等涉及到的一切费用。

（五）交货地点：院方指定地点。

（六）项目要求：

1、要求（包含但不限于以下要求）:

1.1产品符合国家标准

1.2提供产品合格证

1.3品牌：霍尼韦尔 EDA51 HC

数量：16台

单台限价：3100元/台

**2、**单台霍尼韦尔 EDA51 HC参数及配置要求：

物理参数

|  |  |
| --- | --- |
| 尺寸 | 157\*78.2\*16.9 mm（手持处） |
| 重量 | 268g( 带电池 ) |
| 显示屏 | 5.0" |
| 分辨率 | HD 1280\*720 |
| 背景灯 | LED 触摸屏：CTP |
| 触摸屏 | CTP 多点触控、GFF |

环境参数

|  |  |
| --- | --- |
| 操作温度： | +14°F 至 +122°F -10°C 至 +50°C |
| 存储温度 | -4°F 至 148°F -20°C 至 +60°C |
| 湿度 | 10% ~ 90%（无冷凝） |
| 抗跌落能力 | 1.2m 水泥地面 |
| 抗滚落能力 | 300x 0.5 m 范围内的滚落 |
| 环境密封等级 | IP65 |

 性能

|  |  |
| --- | --- |
| 处理器 | 高通 1.8 GHz 八核  |
| 内存 | 3GB+32GB  |
| 操作系统 | Android 8 |
| 扩展内存 | microSDHC （高达 128GB） |
| 摄像头 | 13M  |
| PC 通信 | Micro USB 2.0 |
| 电池 | 4000 mAh |
| 实时时钟 (RTC) | 通过 Supper cap 10 分钟备份 |
| 充电时长 | 4 小时左右 |
| 引擎 | 6603, N3601 （两种配置可选） |
| NFC | 支持 |
| LED | 电池状况：红 / 绿 / 蓝 |
| 振动 | 振动马达 |
| 传感器 | 加速度感应，光感，距离传感器 |
| 本地化 & 语言 | 1. 中文（简体） 2. 英文 |

 无线连接

|  |  |
| --- | --- |
| 无线局域网 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| 无线局域网安全性 | WEP, 802.1x, TKIP, AES, LEAP, PEAPv0,PEAPv1, EAP-M, SCHAPv2EAP-GTC, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA-PSK, WPA2 |
| 蓝牙 | Bluetooth Class 4.2  |

附件

|  |  |
| --- | --- |
| 手带 | 充电器 |

3、其他要求：

1、质保期：设备整体质保不少于5年。

2、设备故障时，投标人及时响应，2小时内到达现场，一般故障12小时内修复，重大故障48小时内修复。如遇特殊情况须提供应急响应。

3、付款方式：货到安装调试验收合格两个月后支付设备总额的 80%货款；前述付款满一年后，经采购方确认在此期间设备无质量问题及中标方无其它违约事项后支付余款。付款方式为转账。

4、中标人提供产品须为全新正品，且产品生产日期不得超过询价文件发布日期半年。

5、中标人提供产品须与我院移动护理系统功能适配，满足临床使用需求。

**二、评标方法**

本次采购为最低价中标法。本项目不接受备选方案或有选择的报价，只允许一个报价。评标小组由院内招标小组成员组成。如投标不足三家时，可变更采购方式。

**三、投标材料要求（**下列材料加盖单位公章，按序装订，一式两份）

1、公司营业执照复印件（不得超范围经营，否则中标人承担全部责任）

2、法定代表人身份证复印件

3、法定代表人授权书（法定代表人参加可不提供）

4、被授权人身份证复印件（法定代表人参加可不提供）

5、报价表(格式见附件)

**四、标书送达地址及时间、开标时间**

1、标书密封后送达或邮寄地址：南通市崇川区新华路298号南通市第二人民医院11号楼2楼采购管理科江宇彤13646269580

2、投标接受截止时间：2023年11月13日下午5:00

3、开标时间：医院择期开标

五、联系方式：

采购单位：南通市第二人民医院

采购单位联系人：邓老师17696757807；沈老师13861901386

 2023年11月9日

附件：报价一览表

**报 价 一 览 表**

|  |  |
| --- | --- |
|  **供应商全称****（盖章）** |  |
| **联系人（签名）** |  | 联系电话 |  |
| **报价日期** | 年 月 日 |
| **投标人承诺** | 本公司完全响应采购文件要求并且产品质量符合国家标准，如虚假应标，本公司承担所有责任及一切损失，包含但不限于退货等。 |
| **项目名称** | 南通市第二人民医院[移动手持数据终端](https://www.baidu.com/link?url=9kI4VG50QuG3CpBfwZOaO_BZnmhVubyFfAqVYCczi4ODQOucQOa82S36kBVJRHrS&wd=&eqid=821102a4001253050000000464dc3025)（医疗专用PDA）项目 |
| **投标总价****（元）** | 大写： 小写：¥ |
| **交付期** | 合同签订后 天 |
| **质保期** | 年 |
| **优惠条件** |  |
| 报价明细**（明细总金额应等于投标总价）** |
| **序号** | **品名** | **品牌型号** | **单位** | **数量** | **金额** |
| 1 | PDA | 霍尼韦尔 EDA51 HC | 只 | 16 |  |
|  |  |  |  |  |  |