南通市第二人民医院医疗设备比选公告

南通市第二人民医院根据科室建设需要，拟采购下列设备，在此诚挚邀请国内符合要求的供应商参与并提供相应的资料。凡参与我院该项目的供应商均需对所提供的材料（包括软硬件生产厂家和供应商提供的所有材料）的真实性和有效性承担全部责任，对产品性能的说明必须真实、客观，不得有夸大说明。违规行为或非诚信行为一经发现，视情节严重程度，院方将暂停或取消该供应商参与我院后续项目的权利，发生的一切损失及法律纠纷由该供应商承担全部责任。

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸顶式循环风空气消毒器 | 套 | 6 | 单台限价6800元，超过限价无效投标。设备更新，请勘察现场安装情况，联系人邓老师17696757807 |

一、填写《最后报价表》、《标准配置清单》、《选择配置请单》
二、材料请加盖公司公章
三、资格要求提供下列材料，所要求提供材料一律以电子版形式随《最后报价表》、《标准配置清单》、《选择配置清单》一并于2024年9月26日前发邮件至：nteycg2@126.com 。所有材料需扫描于一个文件中，格式为PDF，文件名请命名为“项目名称+公司名称”，材料如不符要求，将不予接收。医院进行比选择优确认中选产品。

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2、报名人需提供法定代表人授权书（原件）；

3、报名人需提供经营许可证等。（复印件并加盖公章，其它材料同）；
4、所介绍产品按国家规定需提供医疗器械注册证及卫生许可批件的（包括设备和耗材两部分），投标人需提供相关证件（复印件）；

5、提供所介绍产品彩页及产品详细性能、参数描述；

6、参数响应情况（参数及要求见附件，按采购人需求参数逐条注明响应情况）；

7、同品牌同型号产品近三年的经销合同（南通地区用户优先），价格不得隐藏；

8、同品牌同型号用户名单（南通地区的优先提供）；

备注：供货时需提供可追溯至生产厂家的各级授权书。

南通市第二人民医院

2024年9月25日

附件：《吸顶式循环风空气消毒器(单台)参数及要求》、《最后报价表》、《标准配置清单》、《选择配置清单》

附件：

吸顶式循环风空气消毒器(单台)参数及要求

一、功能配置：

1、光催化长效动态消毒，杀灭空气中的细菌、病毒、分解有害气体

2、初效过滤器滤除粉尘、纤维

3、活性炭纤维净化器：吸附、分解有害气体及烟雾

4、负离子发生器：聚降除尘和补充室内负离子

5、换风方式：循环模式

6、程控：智能化微处理系统，按设置程序自动选择消毒模式，消毒时段，每日每种消毒模式可设置不少于9 个时间段,自动运行实现无人操作

7、遥控：待机、消毒模式选择、风速、风向、定时、对时

手控：消毒模式选择、启停

8、报警：机内紫外线强度衰减及故障自动报警，滤网清洁提示系统

9、记忆：电脑程序和时钟均有记忆功能，断电后复电重启，无需重新设置，机器按原设定程序运行。

二、技术参数：

| 额定电源 | 噪音 | 循环风量 | 机内紫外线辐照强度 | ★适 用 体积 | 负离子个数 | 机体尺寸(mm) | 消毒模式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220V/50HZ | ＜48dB | ≥1800m3/h | ≥ 10000 μ W/cm2 | ≥150m3 | ≥ 6 × 106/cm3 | 现场勘察原安装条件 | 动态静态 |

最后报价表

公司全称（盖章）：

设备名称：吸顶式循环风空气消毒器           数量：6台

填表日期：年月日          联系人：         联系电话：

| 品牌 |  |  | 型号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册证名称 |  |  | 注册证号 |  |  |
| 卫生许可批件证号 |  |  |  |  |  |
| 生产企业名称 |  |  |  | ★生产企业是否是中小企业 |  |
| 质保期 | 整机质保，含所有附件（含易损件、不含消耗品），质保 年 |  |  | 设备使用年限（以设备铭牌为准） |  |
| 服务要求 | - 确认中选后，3个日历天内到货，并在后2个日历天内安装调试后交付使用； - 参与供应商可联系勘察现场，确保原设备安装孔径满足安装要求，联系人邓老师17696757807 - 报价文件可加密，但必须留有联系人及电话，并保持畅通，否则后果自负 |  |  |  |  |
| 投标总价 （人民币，元） | 大写： 小写： |  |  |  |  |
| 供货时间 |  | 自中标后 天内 |  |  |  |
| 配套配件材情况 |  | 配件/消耗品名称 | 规格型号 | 最低供货价 |  |
|  |  | 消毒灯管 |  | 元/根 |  |
|  |  | 镇流器 |  | 元/只 |  |
| 其他优惠条件 |  |  |  |  |  |

标准配置清单

★重要说明：

1、易损件或需要定期更换的请备注“易损”“消耗品”

公司全称（加盖公章）：

| 设备名称： |  |  | 品牌： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号： |  | 日期： 年 月 日 |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |

选择配置清单

★重要说明：

1、未列入选配清单的部件，全部视为标配提供！

2、如项目无选配件，则本表中填写“无”后盖章提交！

3、易损件或需要定期更换的请备注“易损”“消耗品”

公司全称（加盖公章）：

| 设备名称： |  |  |  |  |  | 品牌： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号： |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 |  | 数量 | 单价 |  | 备注 |