南通市第二人民医院电梯维保项目

竞争性磋商文件

采购单位：南通市第二人民医院

二〇二四年十一月

目  录

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  谈判须知

第三部分  项目需求说明

第四部分  谈判程序和内容

第五部分  合同及履约保证

第六部分  质疑提出和处理

第七部分  响应文件组成

尊敬的供应商：

欢迎参加本采购项目的竞争性磋商。为保证本次谈判项目顺利进行，请在制作谈判响应文件之前，仔细阅读本竞争性磋商文件的各项条款，并按要求制作和递交谈判响应文件。谢谢合作！

第一部分 竞争性磋商公告

南通市第二人民医院就电梯维保项目组织竞争性磋商，诚邀符合条件的潜在供应商参加磋商。

一、项目基本情况

项目名称：南通市第二人民医院电梯维保项目

项目规模：针对医院电梯维保，具体详见项目需求

采购预算：13万元人民币/年，最终报价超过采购预算的为无效投标。

采购需求：详见磋商文件 。

合同履行期限：三年，合同一年一签，维保期满后，经过采购人考核合格后可以续签一年，最多续签二次；采购人如有变化，也可终止维保另行招标采购。

二、供应商应具备的资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力的证明材料；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

7.供应商必须具有独立法人资格，营业执照经营范围包括：与招标项目相关的经营范围；

8.业绩要求：2021年1月1日（以签订合同时间为准）以来，承担过类似维保业绩。

9.必须具有特种设备安装维修许可证（乘客电梯、载货电梯，曳引驱动电梯、自动扶梯）B级及以上资质；评定结果以江苏省质量技术监督局公告2024年第21号《关于公布2023年南通市电梯维保单位维保质量星级评定结果的通知》中所列南通地区范围电梯维保单位维保质量星级评定结果名单为准（同一单位在不同地区的星级评定以南通地区的星级评定为准，其他地区不作为依据）。

10.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

11.须被南通市技术监督局评为3星级以上（含3星级）电梯维保单位。

本项目不接受联合体投标。

三、磋商文件的获取

（1）本次招标采用现场报名。

（2）请有意向的供应商于      年     月    日     时前（节假日除外），每日上午9时至11时30分，下午13时30分至17时30分（北京时间，下同），持单位介绍信、经办人身份证原件及复印件至南通市第二人民医院购买磋商文件。

四、磋商文件的递交及相关事项

（1）采购人将不统一组织现场踏勘及召开投标预备会，供应商如需现场踏勘，采购人可提供协助，踏勘费用由供应商自理，安全自负。

（2）谈判响应文件递交的截止时间为      年     月     日    时   分，拒绝接收在截止时间后递交的谈判响应文件。

（3）递交地点：南通市第二人民医院11号楼二楼采购管理科，如有变动另行通知。

（4）已购买谈判文件的供应商，不得擅自放弃投标，若因故确需放弃，则须在投标截止之日2天前书面告知采购人，如无故不参加投标造成采购人不足3家而重新招标的，采购人可以拒绝其参加投标。

五、响应文件的开启

1、时间:      年     月     日    时    分；

2、地点:   江苏省南通市崇川区新华路298号南通市第二人民医院。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、磋商保证金：无；

2、到现场磋商时，请考虑路途拥堵、停车困难等情况，适当提前到达。

3、有关本次磋商的事项若存在澄清或修改，敬请及时关注“南通市第二人民医院网”发布的信息更正公告。

4、履约保证金金额：项目合同总价款的5%。

八、联系方式

采购单位：南通市第二人民医院

采购单位联系人：  江宇彤

联系电话： 13646269580

邮    箱： nteycg2@126.com

九、竞争性磋商程序简介

供应商先对响应文件进行解密，磋商小组审查响应供应商资格，符合资格的供应商接受磋商小组的各轮磋商。磋商结束后要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（提交最后报价的供应商不得少于3家；只有符合“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”条件的，提交最后报价的供应商可以为2家），磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高者，为成交供应商。

第二部分  谈判须知

一、说明

1.本磋商文件仅适用于本采购单位组织的招标采购活动。

2.招标采购活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

3.磋商文件的解释权属于南通市第二人民医院。

4.供应商在知道或应当知道本项目磋商公告及磋商文件中的所有内容：如内容或页码短缺、资格要求和技术参数出现倾向性或排他性等表述的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起3个工作日内提出质疑；未提出或是未在规定期间内提出质疑的视作供应商接受本项目磋商公告及磋商文件中的全部内容；供应商不得在招标活动期间及招标结束后针对本项目磋商公告及磋商文件中的所有内容提出质疑事项。

5.供应商应认真审阅本磋商文件中的所有事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交磋商响应文件，或者磋商响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，有可能被拒绝参与磋商。

6.竞争性磋商采购文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，供应商可在磋商响应文件递交日前自行实地察看有关现场和对周围环境进行勘察，以获取编制磋商响应文件所需的信息。勘察现场如有费用产生，由供应商自行承担。

7.采购人向供应商提供有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

8.潜在供应商为响应本项目磋商而勘察项目现场，但不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商须承担勘察现场而带来的一切责任及风险。

9.供应商应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响磋商响应内容的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任，且不作任何答复。

10.勘察现场的联系人见本磋商文件第一章第十条采购人。

二、磋商文件的澄清、修改、答疑

1、采购单位有权对发出的磋商文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2、凡涉及磋商文件的补充说明、澄清或修改，均以南通市第二人民医院网站发布的信息为准。

3、采购单位对磋商文件的补充说明、澄清或修改，将构成本项目采购文件的一部分，对供应商具有约束力。

4、补充说明、澄清或修改的内容可能影响到响应文件编制的，南通市第二人民医院将在首次提交磋商响应文件截止日3天前，发布补充说明、澄清或修改公告。不足3日的，应当顺延首次提交磋商响应文件截止之日。

5、除非南通市第二人民医院以书面、公告的形式对磋商文件作出澄清、修改、补充并通知到供应商，供应商对涉及磋商文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6、采购单位视情组织答疑会。如有产生答疑且对磋商文件内容有修改，采购单位将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出并通知到供应商。

三、磋商报价

1、最后报价应包括本项目的全部费用 (含一切必须的辅助材料费用)及相关服务费等。

2、最后报价将作为磋商小组评定成交供应商的组成依据。

四、磋商响应文件的编写、份数和签署

1、磋商响应文件由：“A磋商响应资料原件包”、“B资格审查材料文件”、“C技术商务标”、“D价格标”，共4部分组成（以下由文件前缀号代称）。

2、磋商响应文件中，除【A】外的，【B】【C】【D】均为一式叁份，其中“正本”壹份和“副本”贰份，具体内容详见第七章。

3、在每份响应文件上要明确标注项目名称、对应的响应文件名称、供应商的全称、日期、“正本”、“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

4、供应商可将响应文件正副本按各个部分统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

5、响应文件中的所有“正本”，其正文内容须按磋商文件要求由供应商法定代表人或被授权人签字（或盖章）并加盖单位公章。“副本”可复印，但须加盖单位公章。

6.磋商程序顺利进行后，除【A】外，其余所有磋商响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购单位均不退回（未拆封的除外）。

五、磋商响应文件的密封及标记

1、供应商须将本项目磋商响应文件：【A】、【B】、【C】、【D】分别单独密封。

2、密封后，应在每一密封的磋商响应文件上明确标注磋商项目名称、响应文件各自对应的名称、供应商的全称及日期。

3、在密封处加盖供应商公章。

【特别提醒】磋商响应文件中的【A】与【B】、【C】的“正本”或“副本”内，均不得含有任何【D】中的报价表（报价单）的内容，否则作无效磋商处理。

六、响应文件的递交时间

供应商必须在规定的响应文件接收截止时间前送达采购单位。采购单位将拒绝接收在截止时间后递交的响应文件。

七、磋商保证金

1、本项目磋商保证金为无。

2、磋商保证金仅限现金，不接受其他方式。供应商须在递交响应文件的同时将磋商保证金(单独密封并加盖公章)递交给采购人查验。

3、未按时或未按规定方式提交保证金的，视为放弃谈判资格。

4、成交供应商的磋商保证金在成交后转为履约保证金。履约保证金为合同价的5%，不足部分由成交供应商在一周内补齐。合同期满后，确认双方无争议，一周内予以无息退还。

5、未成交的供应商保证金在项目磋商结束后退还。

6、供应商出现下列情况，取消其磋商资格，并没收其磋商保证金：

6.1磋商响应文件递交截止后投标人撤销响应文件的；

6.2成交供应商无正当理由不与采购单位订立合同；在签订合同时向采购单位提出附加条件，或者不按照磋商文件要求足额提交履约保证金的；

6.3成交供应商提供虚假材料谋取中标的，采购单位有权取消其成交资格，并有权收取其全额保证金作为违约金；

6.4供应商在磋商过程中有违反有关法律法规的行为；

6.5磋商文件规定的其他情形。

八、响应文件有效期

磋商响应文件自投标截止时间起60日历天内有效。

九、谈判费用

1、谈判程序顺利进行后，所有的谈判响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购单位均不退回。

2、无论谈判过程和结果如何，参加竞争性磋商的供应商自行承担与本次项目谈判有关的全部费用。

十、服务量的调整及结算方式

1.如因采购人实际需求，服务量（人员）发生变化，成交人须无条件满足采购人需求，确保服务质量并及时提供服务。

2.结算时按实际服务量（人员）进行结算，综合单价不变。若成交总价与项目首次磋商响应报价明细表中的综合单价不符，则按比例拆分到综合单价。

十一、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三部分  项目需求说明

请供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。

一、所需维护设备

| 序号 | 设备名称（型号) | 参数(楼层) | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客梯TE-GL | 5 | 1 |  |
| 2 | 客梯TE-Evolutionl | 3 | 2 |  |
| 3 | 客梯TKJ-VF-1000/1.0-JXW | 4 | 1 |  |
| 4 | 客梯TE-GL | 6 | 3 |  |
| 5 | 客梯TE-Evolutionl | 11 | 2 |  |
| 6 | 客梯LEHY-ⅡB | 8 | 3 |  |
| 7 | 客梯TBJ1600/1.0-JXW.VVVF | 4 | 1 |  |
| 8 | 客梯TE-GL | 11 | 4 |  |
| 9 | 客梯LEHY-Ⅲ | 8 | 1 |  |
| 10 | 客梯TKJ1600/1.5-JXW.VVVF | 5 | 1 |  |
| 11 | 客梯TE-Evolutionl | 7 | 2 |  |
| 12 | 客梯TBJ1600/1.0-JXW.VVVF | 3 | 1 |  |
| 13 | 扶梯9000. | / | 6 |  |
| 14 | 污物梯TWJ | 3 | 1 |  |
| 15 | 污物梯TWJ | 2 | 1 |  |
| 16 | 客梯TBJ1600/1.5-JXW.VVVF | 8 | 3 |  |

最高限价13万

二、维保期限：本次维保期限为3年，合同为一年一签，自合同签订起生效。成交供应商如在合同期内不能按采购人要求履行合同，则采购人有权不续签下一年度的合同，另行招标。

三、维保内容：

1、排除常见故障，定期调整各移动部件、安全部件，润滑部位定期加注润滑剂，确保设备的正常运行。

2、每年进行一次设备年检（除三年一次大修外），更换易损零件，进行电梯年检前后的整改工程，并负责通过特种设备检验院年检，检测费由甲方单位承担。

1、机械部分：曳引轮、蜗杆、蜗轮、曳引轮轴承、制动线圈、制动接触器、电机和发电机的转换器、转换开关、电刷、电刷架和轴承；

2、电气部分：控制柜、微电脑、变频器、平层装置、继电器、传感器、电阻、电容、变压器、接触器、连接线、计时器、电子板、及其机电驱动装置、电机线路和整流器电路的电阻；

3、安全设备部分：随行电缆、钢丝绳、导向轮或复绕轮及其轴承、轿厢和对重、导轨及缓冲器、上下极限开关、限速器张紧轮装置、补偿轮装置、轿厢风扇、对重及对重导靴包括滚轮和导靴片；

4、厅、轿门部分：轿厢和厅门机械按钮、电子轻触式按钮、轿厢和大厅楼层位置显示器、厅门信号灯、轿厢方向指示器、厅门联锁装置、厅门吊架、厅门导靴及辅助关门装置、自动开门机、轿门吊板、轿门触点、光幕、厅门保护装置、称重设备、轿架、轿架安全装置和轿厢平台其中包括对设备机件的安全及功能清洁、调整、检查及润滑，但不负责保持、修理及更换轿厢、外厅等外围设备的外观及卫生。若由于维保单位在维保工作过程中损坏上述部位之外观时，维保单位有义务免费修复。

四、服务标准

1、《电梯使用管理与维修保养规则》（TSG－T5001－2009）

2、《电梯维修保养安全管理规范》（DB33/T 728-2016）

3、《电梯维修规范》（GB/T 18775-2002）

4、《电梯日常维护保养规则》（DB11/ 418—2007）

电梯安装使用维护说明书

注：以上规范、标准不论有无年代号，除有特别说明的以外，均以最新有效版本为准。

五、检测标准

《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2009）

注：以上规范、标准不论有无年代号，除有特别说明的以外，均以最新有效版本为准。

六、电梯维护保养服务要求

1、保证电梯安全运行。

2、在保证电梯安全运行的前提下满足正常生产、办公等的需要。

3、在保证电梯安全运行的前提下降低电梯维护保养成本。

4、维保单位应保证其提供的服务符合《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG－T5001－2009）和行业的相关最新标准要求，根据设备生产厂所提供的《维修保养手册》的标准和要求进行保养维护，并严格按照本合同规定的维修保养方案及内容和要求执行，确保设备的正常运行，维保单位所提供的配件价格必须符合市场正常定价。

5、合同履行期间，每月两次派专业技术人员，根据国家标准结合采购人电梯的工艺和规范，对电梯进行调整、检查、润滑、清洁等维护保养工作，以保持电梯的正常运行。每三个月对主要机械和电气装备细致的检查调整。每半年对电梯进行一次全面检查。每年进行一次对电梯运行情况质量检验，由技术人员负责，按技术检验标准，详细检查所有电梯的机械、电气、安全设备的情况。

6、中标单位须提供驻点人员的姓名、通讯号码、有效的特种设备作业人员资格证书复印件、社保缴纳证明材料（须加盖聘用单位公章）。

7、要求维保单位提供24小时服务电话，全年无休故障响应服务。

8、须提供24小时的应急响应服务，且能在接到故障或事故报警后20分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。对电梯困人事故要求在到达现场后10分钟内把乘客从轿厢中救出、对非电子板原因的常见故障要求在60分钟内排除，对电子板原因的故障应在普遍认可的合理时间内解决。

9、对更换下来的电子器件应由采购人保管或由采购人与维保单位共同销毁。

10、在日常维护保养期届满时，须经法定定期检验并无因维护保养原因的不合格项目存在。

11、如因使用不当造成电梯故障或损坏，中标单位有责任负责及时将其修复或更换，使电梯恢复安全、正常运行，费用双方另行协商确定。

12、采购人的特种设备安全管理员必须对维保单位的维保次数及项目进行质量监督。检查维保单位是否按时派出维保人员对电梯进行保养，保养是否严格遵照有关规定制定的维保计划按时逐项进行。

13、设备安全管理员应要求电梯维保人员提供有效的资格证件和做好每次的维修保养记录，特种设备安全管理员应在维修保养记录单上签名确认，定期将各记录整理归档，以备查阅。

14、维保单位必须严格做到维护要到位、隐患早发现、故障不放过。维保人员在维保过程中发现需更换零部件的，需拍照并以书面形式通知采购人，经确认同意后予以更换，更换后也应拍照形成对比，以保证电梯设备的安全运转。

15、维保单位应保持维修现场清洁畅通，材料和物件必须堆放整齐、稳固，以防坠落伤人。并根据任务单要求和实际情况，采取切实可行的安全防护措施，在层门外及轿厢内放置“电梯维修、暂停使用”的警示标志及维护警示栏，方可进行维修保养。

16、维保周期应符合国家的相关规定或制造单位的维保要求。

17、维修、保养前，首先提供书面告知单，经特种设备安全管理员确认后方可实施，如遇非工作日进行维修保养，维护单位应提前将告知单交特种设备管理人员确认。

18、维护保养、处理报修故障时发现安全部件或电梯的主要部件存在隐患时，必须立即停用电梯并设置警示标志。

19、维保单位必须做到随叫随到，修理保养按时完成，质量达标，确保电梯正常运转。

20、维保单位必须按规定流程进行维护保养，不按规定执行维修保养制度，一经发现将给予500元/次的违约金处理，两次以上违规操作将取消维保资格（并取消参加采购人的电梯维保招投标资格）。

21、维保过程中维保单位须自行负责安全管理工作，如因维保单位原因引起设备及人身发生意外事故的由维保单位承担全部责任。

22、维保人员应遵守采购人的安全保卫制度，服从现场管理，不得违章作业。

23、有重大活动时，维保单位需派维修人员到达现场，提供现场监护服务。

24、维保人员进入采购人单位维修、保养工作时，须挂牌上岗。

25、代办电梯修理时所需的政府审批手续（不含政府收费项目）。

26、配合政府年检，并提供报检便利条件。

27、维保单位提供维修保养服务过程中所需要的、符合电梯设计要求的消耗材料。对于人为破坏或不可抗力造成的损失、不在维保单位免费提供的范围内。

28、维保单位有义务确保维保设备处于良好、安全的工作状态，并做好维修保养的各项记录；

29、在责任期限以内，如因维保单位工作失误或因维保单位保养工作未做好而造成的设备损坏，由维保单位负责免费维修。

30、维保单位抢修完成或每次例行维护保养工作结束时须提交维护报告给采购人，并对设备及环境等问题或须改善之处提出建议；维保单位提交的维护报告需经采购人授权人员签字认可，不得作虚假报告；

31、维保单位如因工作需要，而须停止设备工作，维保单位须预先向采购人报告，由采购人决定相应的停机时间。

32、维保单位应在谈判之前到实地察看，作为本次谈判的依据，以进行合理报价。不到实地进行察看，视同认可上述情况及电梯情况良好。

33、维保操作人员必须持证上岗。

特别说明：

维保方须有相应的资质，并同时提供相类似业绩证明。

第四部分  谈判程序和内容

- 一、采购人组织磋商

1、本次竞争性磋商依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关法规成立磋商小组。磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

2、采用竞争性磋商方式的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

3、磋商小组的职责：

（1）磋商小组成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密，对个人的评审意见承担法律责任；

（2）磋商小组成员在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向采购单位报告。

（3）磋商小组成员在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向纪检、监察等部门举报。

（4）磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

（5）磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购单位说明情况。

（6）配合采购单位答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

二、供应商的法定代表人或授权人须持本人身份证原件准时参加磋商。

三、评标程序

开标顺序： 资格审查材料文件→商务技术响应文件→价格响应文件

- 四、磋商原则及方法

1、磋商小组依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》以及有关政府采购的相关法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行磋商评审。

2、磋商小组将按照竞争性磋商文件的规定，只对资格审查合格的投标人的磋商响应文件进行评审和比较。

3、磋商小组根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的投标人进行磋商。未实质性响应磋商文件要求的磋商响应文件按无效处理，磋商小组应当告知提交响应文件的投标人。

4、磋商小组所有成员应当集中与单一投标人分别进行磋商，并给予所有参加磋商的投标人平等的磋商机会。

5、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

6、对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的投标人。

7、投标人应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或受权人签字或者加盖公章。由受权人签字的，应当附法定代表人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

8、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的投标人：磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的投标人在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的投标人不得少于3家。

9、磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由投标人提供最终解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家及以上投标人的解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

10、采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的投标人（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

11、最后报价是投标人响应文件的有效组成部分。符合“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的项目，提交最后报价的投标人可以为2家。

12、除非在磋商中磋商小组对采购人需求内容作了调整增加，或对采购内容作了实质性变更，否则采购人不接受投标人高于自己前一轮的磋商报价。

13、已提交响应文件的投标人，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

14、在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他响应磋商的投标人的技术资料、价格及其他信息。

15、凡两家或以上公司同一法人代表或其中一家公司为另一家公司单一最大股东的，不能同时参与同一采购项目相同标段的磋商采购活动，一经发现，将视同串标处理。

16、在磋商评审过程中，磋商小组发现投标人的报价明显低于其他投标人的报价，使得其报价可能低于其个别成本的，磋商小组有权要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该投标人以低于成本报价磋商竞标。对被认定为低于成本报价磋商竞标的报价以无效报价处理。

- 五、磋商评定结果的方法

经磋商  确定最终采购需求和提交第二轮报价（最终报价）的投标人  后，由磋商小组采用  综合评分法  对响应文件满足磋商文件全部实质性要求的  提交第二轮报价（最终报价）的投标人  的响应文件和最后报价按评审因素的量化指标进行评审，得分由高到低顺序排列，总分相同的，按技术商务得分由高到低顺序排列，总分且技术商务得分相同的，采用抽签方式确定中标候选人。

1、进入综合评分评审阶段后，磋商小组成员会将仅对按本磋商文件载明的方法与规定，对满足磋商文件全部实质性要求的磋商响应文件进行评审、评价和比较。

2、磋商小组各成员应当独立对每个有效的磋商响应文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3、本次磋商项目综合评分阶段中的技术商务和价格总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

技术商务分值占总分值的比重为70%（四舍五入保留两位小数）；

价格分值占总分值的比重为30% （四舍五入保留两位小数）。

4、当磋商小组成员为5人以上的，技术商务分是在去掉一个最高分和一个最低分后均算而成，当磋商小组成员少于5人（含5人）时，技术商务分按算术平均值计算，分值四舍五入保留两位小数。

5、价格分统一采用低价优先法计算直接取得，与技术商务得分相加为磋商响应投标人的综合得分（四舍五入保留两位小数）。

6、综合得分最高的供应商推荐为项目预成交人并出具评审磋商报告。

- 7、确定成交候选人的特殊情况处理：

- （1）若总分相同，则按技术商务得分高者优先中标。

- （2）若总分与技术商务得分均相同，则采取现场抽签的方式确定。

六、评审方法(综合评分法)

1、评委会将对磋商响应人资格进行审查，审查通过方可参加技术商务评审。

2、本次磋商进行两轮报价，第一轮即为磋商文件中的报价，报价不得高于采购预算，否则作废标处理。第二轮报价以第一轮所有报价中最低报价作为第二轮磋商最高限价，各磋商响应人再次报价。

3、确定成交人的方式：在符合磋商要求满足招标人需要的前提下，以得分最高的磋商响应人作为成交人。如果总分相同出现两家或两家以上者，且均通过磋商小组评审，则技术商务得分高者为成交人或成交候选人； 如果总分与技术商务得分都一样，则由现场抽签确定成交人或成交候选人。磋商响应人最终承诺报价是签订合同的最终依据。

4、评分标准

商务技术部分评审结束后，再开启最后报价计算分值。总分值为100分，加分和减分因素除外。供应商得分为磋商小组成员的平均分。

4.1商务技术分：70分

| 序号 | 评审项目 | 最高得分 | 技术评审因素及评分规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质级别 | 6 | 具有特种设备安装维修许可证（乘客电梯、载货电梯或曳引驱动电梯、自动扶梯）B级资质得3分；具有特种设备安装改造维修许可证（乘客电梯、载货电梯或曳引驱动电梯、液压电梯、自动扶梯）A级资质得6分； |
| 2 | 体系认证 | 12 | 1、提供质量管理体系ISO9001认证得2分；提供环境管理体系ISO14001认证得2分；提供职业健康安全管理体系ISO 45001认证得2分。没有的不得分； 2、2023年度电梯维保星级达到3星级的得2分；2023年度电梯维保星级达到4星级及以上的得6分； 注：维保星级以《关于公布2023年南通市电梯维保单位维保质量星级评定结果的通知》为准，提供星级证书复印件，原件备查。 |
| 3 | 技术力量 | 18 | 1、企业荣获江苏省产品质量监督管理中心的江苏省质量服务诚信A级企业的得2分，AA级企业的得4分，AAA级企业的得6分，没有不得分。 2、企业荣获江苏省产品质量监督管理中心的江苏省电梯安装维保十佳品牌企业的得6分，没有不得分。 3、企业拥有荣获国家市场监督管理总局颁发的检测人员的有1个得2分，2个得4分，3个得6分，没有不得分。 |
| 4 | 公司实力 | 10 | 维保机构工商注册资金达到500万以上（含500万元）的得2分；达到800万以上的得6分；达到1000万以上的的10分； |
| 5 | 服务方案 | 12 | 根据投标供应商服务方案打分（格式自拟）： 1、投标供应商须提供24小时的应急响应服务，且能在接到故障或事故报警后30分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。对电梯困人事故要求在到达现场后20分钟内把乘客从轿厢中救出、对非电子板原因的常见故障要求在60分钟内排除，对电子板原因的故障应在普遍认可的合理时间内解决。能满足上述应急响应要求的得3分，不满足的做无效标处理（投标供应商提供服务方案及承诺函（格式自拟）。 2、维保服务人员数量不少于2人配备，并提供人员的姓名、通迅号码并提供他们有效的特种设备作业人员资格证书复印件（须加盖聘用单位印章）。维保人员配备不满足上述要求的做无效标处理，满足以上要求得3分。投标供应商提供服务承诺函（格式自拟）。 3、投标人加入南通市市政府批复的“南通110社会化报警服务体系”的得6分，没有不得分。 |
| 6 | 维保业绩 | 9 | 1、提供医院、护理院电梯维保合同的有1份得3分，本项最多得9分。 |
| 7 | 标书质量 | 3 | 目录内容对应易查找，真实、完整，对应地填写招标要求情况一览表。评委根据投标文件编制情况酌情打分。 |
| 合计 |  | 70 |  |

4.2商务价格分：30分

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

- 5、评审争议

磋商评审时，磋商小组成员对评审的细则若有争议，由磋商小组成员集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

- 6、落标原因的解释

磋商小组成员或磋商小组不对落标的磋商响应投标人做落标原因的解释。

- 七、出现下列情形之一的，作无效磋商处理

1、未按时交纳磋商保证金或金额不足的；

2、磋商响应文件未按规定要求装订、密封、签署、盖章及主要资料不齐全的；

3、磋商响应文件的资料有虚报或者谎报的；

4、磋商响应文件除价格标以外出现磋商报价的内容；

5、不具备磋商文件规定的资格要求的；

6、磋商响应文件有重大漏项或重大不合理的；

7、项目技术、方案不满足项目需求中的要求，有重大偏离或保留的；

8、磋商响应报价超出项目预算的；

9、被认定为低于成本报价而磋商竞标的；

10、投标人的磋商报价高于自己前一轮的；

11、关键技术指标负偏离的；

12、工资标准低于南通市关于最低工资标准的规定和相关税收规定；

13、不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性响应要求的；

14、磋商小组认定为其他情况可确定为无效投标的。

- 八、出现下列情形之一的，作废标处理

1、投标人的报价均超出了采购预算，采购人不能支付的；

2、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式所适用情形的；

3、除本章第六条第10、11款规定的情形外，在采购过程中符合要求的投标人或者报价未超过采购预算的投标人不足3家的。

4、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5、因重大变故，采购任务取消的。

九、变更为其他方式采购的情形

提交响应文件截止时间时参加磋商的供应商不足3家的，及磋商中出现符合专业条件的供应商或对磋商文件作实质响应的供应商不足3家，除采购任务取消外，磋商人报告上级主管部门，视情采取其他方式采购。磋商文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加磋商并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

十、出现下列情形之一的，竞争性磋商采购活动终止，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(一)因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

(二)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(三)在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

十一、成交通知

竞争性磋商结束后，采购人将成交结果在指定媒体上公示1个工作日，同时向成交人发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交人依法承担法律责任。

第五部分  合同及履约保证

一、成交人在接到采购单位发出送达的《中标通知书》后30日内签订合同。合同签订后成交供应商方可履约，否则引起的一切后果由成交人自行承担。合同一式四份（采购单位、供应商各二份）。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购单位按合同约定积极配合成交供应商履约，供应商需在供货安装调试结束后一个月内申请验收，验收合格之日起开始计算质保期限。

三、采购单位故意推迟项目验收时间的，与供应商串通或要求供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购单位移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同无效投标处理。款项由采购单位按相关财务支付规定办理支付手续，不得故意拖延支付时间。

第六部分  质疑提出和处理

一、质疑的提出

1、质疑人必须是直接参加本次磋商活动的当事人。

- 2、领取磋商文件的供应商应根据第二章“投标须知”中“第一款”的约定提出疑问；质疑提出的有效时限，见《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购单位。采购单位不具有法定调查、认定权限。

4、对本次磋商有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次磋商授权人送达采购单位。

2、对符合提出质疑要求的，采购单位签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、采购单位负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评委审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购单位以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。采购单位终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。采购单位有权收取其保证金的10%作为违约金；同时，视情列入不良供应商名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购单位请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。采购单位有权收取其保证金的50%作为违约金；同时，列入不良供应商名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购单位已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。采购单位有权收取其保证金的100%作为违约金；取消相应会员资格6个月，同时，列入不良供应商名单。

6）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，采购单位有权取消其会员资格，收取其保证金的100%作为违约金，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入由采购单位组织的政府采购活动的违约处理，依次类推；视情在市、省、国家级相关媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。采购单位有权取消其相应的会员资格，同时对其在1至3年内禁入由采购单位组织的政府采购活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，采购单位回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购单位有权取消其相应的会员资格，同时对其在1至3年内禁入由采购单位组织的政府采购活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在市、省、国家级等相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

- 第七部分  响应文件组成

- 一、磋商响应文件

1.A磋商响应资料原件包（一个密封包）

2.B资格后审材料文件（一个密封包，内含：1份“正本”和2份“副本”。）

3.C技术商务标文件（一个密封包，内含：1份“正本”和2份“副本”）

4.D价格标文件（一个密封包，内含：1份“正本”和2份“副本”）

二、投标响应文件封面范例

项目

竞争性磋商响应文件

对应投标标文件，相应填写：  磋商响应资料原件包

资格后审材料文件

技术商务标文件

价格标文件

投标人：参加磋商响应单位全称

年     月     日

三、磋商响应文件材料

一）资格审查证明材料(正本一份、副本二份，单独密封)：

1、关于资格的声明函；

2、法定代表人身份证明书（提供复印件并加盖公章）；

3、法定代表人授权委托书原件，授权代表本人身份证复印件（原件随身备查）；

4、提供磋商公告第二条中的相应的佐证材料（提供复印件并加盖公章）：

4.1有效的营业执照副本（经营范围包含本项目采购内容）；

4.2供应商上一年度的财务状况报告(成立不满一年不需提供)；

4.3企业近三个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明；

4.4企业近三个月内任意一月依法纳税的缴款凭证(复印件加盖单位公章)

4.5.业绩要求：2021年1月1日（以签订合同时间为准）以来，承担过类似维保业绩。

4.6.必须具有特种设备安装维修许可证（乘客电梯、载货电梯，曳引驱动电梯、自动扶梯）B级及以上资质；评定结果以江苏省质量技术监督局公告2024年第21号《关于公布2023年南通市电梯维保单位维保质量星级评定结果的通知》中所列南通地区范围电梯维保单位维保质量星级评定结果名单为准（同一单位在不同地区的星级评定以南通地区的星级评定为准，其他地区不作为依据）。

4.7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.8.须被南通市技术监督局评为3星级以上（含3星级）电梯维保单位。

5、供应商根据磋商公告认为需要提交的其他资料。

二）技术商务响应文件(一式二份，单独密封)

【特别提醒】供应商应根据本磋商文件第三章“项目需求”提供的主要技术规范，服务要求标准等，仔细阅读并在理解的基础上结合第四章“评审程序和方法”内的评审细则，编写编制技术商务响应文件。以下技术商务响应文件的内容，不得有缺项或漏项。否则将有可能被视为未实质性响应磋商文件要求而作无效磋商处理，亦可能直接影响技术磋商评审的得分。凡涉及材料原件的，须提供密封在“磋商响应资料原件包”内，以便评审核查。

- 1、 按照技术标评分标准编制；

三）价格响应文件(一式二份，单独密封)：

1、谈判响应报价表；

2、谈判响应报价明细表（如有，格式自拟）

3.、竞争性磋商响应函为方便评委评审，请供应商按评标办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

供应商关于资格的声明函

附件1

南通市第二人民医院：

我公司认真对照磋商公告，符合贵方提出的资格要求，自愿参加谈判响应，并保证提供的资料文件是准确的和真实的。提供虚假材料的愿意承担相应的法律责任。

我公司承诺投标前3年内没有受各级管理部门的处分或处罚（含其授权服务的子公司、分公司等）。如被事后发现的，我公司同意被取消报名、投标、中标等资格，同时自愿承担违约处理（保证金作为违约金）。

承诺供应商全称（公章）

法定代表人或被委托代理人(签字)：

年	  月   日

附件2

1、法定代表人身份证明

（法定代表人参加投标，须出示此证明）

（招标人）   ：

我公司法定代表人        参加贵单位组织的       （采购项目名称及项目编号)项目公开招标采购活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加投标时法定代表人将身份证原件带至开标现场备查

2、授权委托书

（授权委托人参加投标，须出示此证明）

（招标人）   ：

兹授权     （被授权人的姓名）代表我公司参加       项目的采购活动，全权处理一切与该项目公开招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

附：授权代表情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字）

年   月   日                 年   月    日

授权代表身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加投标时授权代表将身份证原件带至开标现场备查。

- 3、投标人一般情况表

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电话： |  | 联系人： |
| 5 | 传真： |  | 电子邮箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份（请附营业执照复印件）： |
| 7 | 公司资格声明： （请附有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，并提供认证机构年审监督报告）： |  |  |
| 9 | 主营范围 1． 2． 3． 4． … … |  |  |
| 10 | 作为总承包人经历年数 |  |  |
| 11 | 作为分包商经历年数 |  |  |
| 12 | 其他需要说明的情况： |  |  |

注：本表不是格式化表格，供应商可根据需要，自行添加删除。

投 标 人：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期：      年     月     日

附件3

- 谈判响应报价表

项 目 名 称： 南通市第二人民医院电梯维保项目

项 目 编 号：    /

| 内容 | 总价 |
| --- | --- |
| 首次报价 | 人民币大写： 人民币小写¥： |
| 最终报价 | 人民币大写： 人民币小写¥： |
| 商务付款条件 | 完全接受并响应本项目采购文件的要求。 |

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权代表（签字）：

日        期：

注：

- 本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

- 投标总报价（以人民币计价）应包括但不限于材料设备费、人工费、设备机械使用费、一年期维保（含添加试剂）、相关伴随服务、管理费、利润、税金等费用。即为完成本项目服务所发生的全部费用等，包含响应竞争性磋商文件采购要求的所有费用。

- 第二次报价将在开标现场填写，响应文件密封提交时只需填写首次报价。

附件5

竞争性磋商响应函

致南通市第二人民医院：

我们收到你们招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次污水处理中心在线检测设备采购、安装、调试及运行维保项目的投标。

- 我们愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标。

- 我们愿意提供南通市第二人民医院在招标文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

- 我们同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我们认为你们有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国合同法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

- 我们认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：