附件一：采购文件

一、项目概述

本项目旨在建设一个功能齐全的眼视光中心，提供全面的视力筛查、验光、配镜、视觉训练及低视力康复服务。中心将服务于儿童、青少年及成人，重点关注近视防控、弱视治疗、斜视矫正及低视力康复等领域。

二、项目需求

1. 场地需求

面积：约50-100平方米。

功能分区：

验光室：配备验光设备，进行视力检查、屈光检查等。

视觉训练室：配备视觉训练设备，进行弱视、斜视等视觉功能训练。

低视力康复室：配备低视力康复设备，进行低视力患者的康复训练。

配镜区：提供眼镜、角膜塑形镜等产品的验配服务。

候诊区：提供患者等候及咨询服务。

2. 设备需求

验光设备：（眼科已配备）

电脑验光仪、电脑角膜曲率仪、眼压计、角膜地形图、生物测量仪

裂隙灯

视觉训练设备：

弱视训练仪、直线训练仪、同视机、聚散球、翻转拍、裂隙尺

哺光仪、视觉训练系统

低视力康复设备：

低视力助视器、视力康复训练设备

其他设备：

视力筛查软件系统、近视防控软件系统

3. 人员需求

中心负责人：1名，负责整体运营及管理，可由眼科医生兼任。

验光师：1-2名，持有验光师资格证，负责验光及视觉训练指导。

视觉训练师：1-2名，负责视觉训练及低视力康复指导。

导医：1名，负责患者接待、档案管理及导诊服务。（可由多余的验光师兼任）

筛查人员：由医院现有医务人员承担，负责进校园视力筛查及建档工作。

4. 服务内容

视力筛查：每年两次对辖区5-18岁儿童青少年进行视力筛查，建立视觉健康档案。

验光配镜：提供常规验光、角膜塑形镜验配等服务。

视觉训练：针对弱视、斜视、视疲劳等问题，提供个性化的视觉训练方案。

低视力康复：为低视力患者提供助视器验配及康复训练服务。

健康宣教：在学校及社区开展用眼卫生、视力保护等健康宣教活动。

三、预期效果

建成一个功能齐全、设备先进的眼视光中心，提供全面的视力健康服务。

提高辖区儿童青少年的视力健康水平，降低近视发病率。

为低视力患者提供专业的康复服务，提高其生活质量。

四、评标标准

（一）技术标评审：（70分）

| 评分项目 | 评分因素 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1.企业实力（25分） | （1）具有有效的质量管理体系（ISO9001或GB/T9001）、医疗器械质量管理体系（ISO13485）以上两项，每有一项得3分，共6分；注：提供有效期内认证证书复印件和打印国家认证认可监督管理委员会证明 | 6 |
|  | （2）供应商团队的专业验光员具有二级及以上职业资格证书的，每有一人得2分，最多得6分；具有四级及以上执业资格证书的，每有一人得1分，最多得4分；本项最高得10分。评审因素可兼得，同一人不累计得分。（须提供人员相应资格证书及社保机构出具的近12个月任意一个月的供应商为其缴纳的养老保险金缴费证明材料并加盖公章，未提供不得分） | 10 |
|  | （3）供应商须提供自2021年1月1日起，具有与国内公立医院（含视光中心）相关业务合作的同类项目业绩，每有一个业绩计3分，最高9分。注：提供合同复印件加盖公章。 | 9 |
| 2.视光中心实施方案（16分） | （1）根据供应商提供的硬件投入及环境布置方案进行评分，包括但不限于拟投入本项目的设备情况及空间利用布置方案等：方案应当完整、合理，提供的平面布置图、效果图等配套图纸（未提供或提供不全不得分）设计科学，可行性高；该项最高得9分。 | 9 |
|  | （2）根据供应商提供的视光中心实施方案进行评分，方案内容应当全面、具体、可行性高；该项最高得7分。 | 7 |
| 3.服务方案及措施（16分） | （1）根据供应商提供的经营定位及经营理念等进行评分，包括但不限于经营管理、实施方案及经营优势等内容；方案应规范、合理，符合项目要求且可行性高；该项最高得4分。 | 4 |
|  | （2）根据供应商提供的针对本项目制定的人员配备与管理方案评分，方案内容包括但不限于人员配置、岗位职责、人员培训、员工规章制度等内容：方案应详尽，完全切合实际，科学合理且可行性高；该项最高得4分。 | 4 |
|  | （3）根据供应商提供的各类安全及卫生的日常管理措施进行评分，包括但不限于安全生产、用水用电安全、商品卫生、人员卫生、环境卫生、垃圾处理等方面：措施方案应规范、完整、合理且可行性高；该项最高得4分。 | 4 |
|  | （4）根据供应商提供的各类突发事件的应急方案进行评分，包括但不限于各项投诉处理、突发事件处理、恶劣天气应对等相关措施：应急方案应规范、完整、合理且可行性高；该项最高得4分。 | 4 |
| 4.增值服务 （7分） | 供应商应根据自身能力经验，结合医院未来发展，提供相关增值服务方案。相关增值服务科学合理、针对性高、可行性强且具备实际意义；该项最高得7分。 | 7 |
| 5.现场述标（6分） | 供应商就其提交的整体方案进行现场详细阐述。阐述内容应全面覆盖方案的理念、架构、实施步骤、预期成果、风险评估与应对、维护升级计划及成本预算等关键方面。该项最高得6分（时间8分钟内）。 | 6 |

（二）价格标评分：（30分）

1.本项目单年度租赁费最低限价为人民币 4 万元，低于该限价的作无效投标处理。

2.价格分采用高价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最高的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分别按照下列公式计算：

报价得分 =（投标报价/评标基准价）×30%×100

- 报价一览表

报 价 一 览 表

| 供应商全称 （盖章） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人（签名） |  | 联系电话 |  |
| 报价日期 | 年 月 日 |  |  |
| 项目名称 | 南通市第二人民医院眼视光中心建设项目 |  |  |
| 总价 （元） | 大写： 小写： |  |  |
| 优惠条件 |  |  |  |