# 院内采购需求文件

# 一、货物需求一览表

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 服务期限 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放射诊疗设备 年度检测服务项目 | 15台 | 一年 | 院方指定地点 |
| 付款方式：报告出具后三个月内一次性支付当前年度服务款项，中标人按采购文件和采购人要求办理采购款支付手续。 |  |  |  |  |

## 技术参数及配置要求

放射诊疗设备年度检测服务

一、技术参数要求

对本院15台放射装置进行年度检测，包含：射线装置质量控制检测，工作场所放射防护检测，工作场所辐射环境检测等。

2026年度检测放射诊疗设备信息

- 检测公司应具有检测项目相关资质，依据《中华人民共和国职业病防治法》、《放射诊疗管理规定》及GB18871、GBZ181等国家最新放射卫生检测评价标准与技术规范要求，提供符合质量要求的报告；

- 检测公司在检测过程中尽量不影响医院的正常工作；

- 保证按照合同期限完成年度检测并在检测完成30天内提供评价报告书；

- 检测公司按规定出具年度检测报告，解答用户问题，提出整改意见，妥善保存检测数据并为用户保密；

- 参标公司投标时需上报每类（如CT、DR、C臂机、DSA等）放射诊疗设备的检测单价；

- 合同签订服务期1年，双方满意且中标人无违约事项,可按年续签2年；

- 公司提供服务期内检测报告到期及逾期提醒服务。

- 注：本院现有需进行年度检测设备15台，合同服务期间会存在设备增减情况，具体检测费用参合同报价增减。

| 序号 | 装置名称 | 型号 | 所在场所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CT | Aquilion TSX-101A | 医技楼1层螺旋CT室 |
| 2 | 医用血管造影X射线系统 | Allure Xper FD20 | 3号楼三层手术室 |
| 3 | DR | Ysio Max | 医技楼1层DR检查室2 |
| 4 | 移动式C形臂X射线系统 | BV Pulsear | 医技楼4层ERCP室 |
| 5 | 胃肠机 | percision | 医技楼1层胃肠造影室 |
| 6 | 双能X射线骨密度仪 | prodigy | 医技楼1层骨密度室 |
| 7 | 移动式C形臂X射线系统 | BV Endura | 3号楼三层1号、2号、4号手术室内移动使用 |
| 8 | 移动式C形臂X射线机 | Combo-531-M | 三号楼3楼2号手术室 |
| 9 | 口腔CT | CS9000 | 医技楼1层口腔CT机房 |
| 10 | X射线计算机体层摄影设备 | Incisive CT Power | 医院感染科CT一室 |
| 11 | 数字化移动式摄影X射线机 | Optima XR240amx | 医院住院部二楼ICU区 |
| 12 | 数字乳腺X射线摄影系统 | Senographe Pristina | 医技楼一楼放射科7号钼靶室 |
| 13 | CT | Aquilion ONE TSX-305A | 急诊大厅一楼CT机房（10号机房） |
| 14 | DR | SONTU200-FDR | 急诊大厅一楼DR机房（9号机房） |
| 15 | 体外冲击波碎石机 | HK.ESWL-V | 9号楼碎石机房 |

二、其他要求

1、投标人应提供详细、可行的项目实施及应急处理方案，包含项目人员安排，实施方案、故障响应时间、服务方案等。

2、投标人需根据实际情况自主编写并提供售后服务方案（至少包含响应时间等内容）。

# 二、资格审查及评标办法

## 一、资格审查

采购人按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标人法人营业执照副本（“三证合一”的营业执照） | 一、资格证明文件； 1、投标人法人营业执照副本复印件(“三证合一”的营业执照）； 2、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； 3、参加政府采购活动前3年内经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 4、提供“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（http://credit.jiangsu.gov.cn/）查询结果截图； 5、2025年10月以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； |
| 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
| 无重大违法行为声明 |  |
| 投标人资质 |  |
| 信用信息 |  |
| 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |  |
| 具有类似项目业绩 | 近三年来投标人承担的类似项目业绩一览表，提供中标通知书或合同或验收资料。 |
| 联合体投标 | 不接受联合体投标 |

## 二、评分办法—最低评标价法

1、评标办法：本项目采用低价中标法，在符合资格审查的前提情况下按照投标人价格由低到高排序，采用最低价中标。

2、符合性审查。评标组首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标函 | 法定代表人或其授权代理人签署的投标函； |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（并按要求提供法定代表人或授权委托人居民身份证复印件加盖公章）； |
| 开标一览表及投标报价 | 明细报价表 |
| 其他 | 资格审查中标明的其余资质材料以及投标人认为有必要提供的其它材料。 ※以上所有资料均须加盖投标单位法人公章 |

3、评标结果。评标组按照本办法规定选定中标人。

# 投标文件格式

## 封面

（  项 目 名 称  ）

投 标 文 件

投标人： （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年    月    日

## 评审索引表

| ## 资格审查项 | ## 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |
| ## ...... |  |
| ## 符合性审查 | ## 在投标文件中的页码位置 |
| ## ...... |  |
| ## ...... |  |

## 目录

一、投标人基本情况

二、投标人资质

三、履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

四、无重大违法行为声明

五、投标函

六、法定代表人身份证明或授权委托书

七、开标一览表

八、明细报价表

九、服务方案

十、投标人承担类似项目业绩一览表

十一、投标所需其他材料

## 一、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

## 二、投标人资质（按资格要求提供）

## 三、履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（采购单位）：

我公司具备履行编号为       号           项目合同的设备和专业技术能力。

特此声明。

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年      月      日

## 四、无重大违法行为声明

无重大违法行为声明

（采购人名称）    ：

我公司在参加编号为     号                    项目的投标活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年      月      日

## 五、投标函

：

经研究，我们决定参加编号为                  的招标活动并投标，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方按招标文件要求提交投标文件；

二、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每项要求，并按我们投标文件中的承诺按期、按质、按量履约交付；

三、我们理解，本项目采用综合评分法，低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利；

四、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判采购；

五、我方愿按《民法典》及其他有关法律、法规的规定，自觉履行自己的全部责任；

六、我方同意遵守贵方有关招标投标的各项规定；

七、我方响应招标文件规定的投标有效期。

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年      月      日

## 六、法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：        系

（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

（法定代表人出席开标会议的提供，未出席的可不提供。附法定代表人身份证、扫描件。）

单位名称：             （盖章）

法定代表人：           （签字）

年      月      日

法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

（单位名称）法定代表人授权我单位    （职务或职称）   （姓名）为我单位本次授权代理人，全权处理此次           公开招标活动的一切事宜。

特此授权

（授权委托人出席开标会议的提供。附法定代表人、授权委托人身份证扫描件。

单位名称：                  （盖章）

法定代表人：                （签字）

法人授权代表：              （签字）

年      月      日

## 七、开标一览表

| 标题 | 内容 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 投标总价 |  | 元 |
| 投标声明 |  |  |

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

## 八、明细报价表

## （一）报价明细表

| 序号 | 名称 | 品牌.型号.产地 | 单价 （元） | 数量 | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | 税金 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 投标 报价总计 |  | ¥ 人民币（大写）： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |

注：投标人应分项进行填报，表中表格行数可自行添加。招标文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。表中投标报价总计应与对应报价一览表中投标总价一致。

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）