南通市第二人民医院医用车遴选公告

南通市第二人民医院根据科室需求，拟对下列设备进行遴选，在此诚挚邀请国内符合要求的供应商进行技术交流并提供相应的资料。凡参与我院该项目的供应商均需对所提供的材料（包括软硬件生产厂家和供应商提供的所有材料）的真实性和有效性承担全部责任，对产品性能的说明必须真实、客观，不得有夸大说明。违规行为或非诚信行为一经发现，视情节严重程度，院方将暂停或取消该供应商参与我院后续项目的权利，发生的一切损失及法律纠纷由该供应商承担全部责任。

| 序号 | 医用车名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 双抽治疗车 | 4 |
| 2 | 双层器械台 | 2 |
| 3 | 治疗车（换药车） | 1 |
| 4 | 双列病历夹车 | 1 |
| 5 | 抢救车 | 1 |
| 6 | 护理车 | 2 |
| 7 | 床旁护理车 | 2 |
| 8 | ABS治疗车（交班车） | 1 |

特别说明：数量为预估用量，采购时按医院实际需求数量采购。项目联系人电话:邓老师17696757807（微信同号）

一、材料请加盖公司公章

二、下列所需材料需按序扫描成一个文件，格式为PDF，文件名请命名为“手术器械-公司名称”，于2026年5月29日17：00前发邮件至：nteycg3@126.com 。材料如不符要求，将不予接收。医院综合。

1.《报名表》（格式见附件）

2.《医疗设备遴选了解表》（格式见附件）

3. 填写的附件2南通市第二人民医院医用车需求清单报价表

4. 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
5. 业务员需提供法定代表人授权书（原件）；

6. 报名单位需提供经营许可证等。（复印件并加盖公章，其它材料同）；

7. 所介绍产品按国家规定需提供的医疗器械注册证及卫生许可批件；

8. 所介绍产品近1年内的合同或者发票复印件（同品牌型号，不限签约乙方，南通地区用户优先），价格不得隐藏；

三、遴选原则

坚持适宜经济的原则，综合考虑生产企业和销售企业的供货能力、服务能力、既往业绩及经营信誉等因素，择优选择产品。

南通市第二人民医院

2026年5月27日

附件：《报名表》、《医疗设备市场情况了解表》、《南通市第二人民医院治疗车需求清单》

报名表

南通市第二人民医院：

根据贵院网站医疗设备技术了解公告，我公司愿意参与以下设备项目技术了解，具体报名信息如下：

生产企业：

生产企业是否中小企业：

销售公司联系人：

手机号码：

销售公司名称（盖章）：

报名日期：

医疗设备遴选了解表

| 项目需求 |  |  | 按附件2中需求清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 销售公司全称（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表日期 | 2026年 月 日 |  |  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 治疗车生产企业名称 |  |  |  |  |  | ★生产企业是否是中小企业 |  |
| 质保期 | 治疗车质保，含所有部件（含易损件及易耗品。不含医用耗材），质保期内免费提供保养用耗材，质保 年 |  |  |  |  |  |  |
| 一、重要说明及提醒 |  | 1.需求说明中规格型号仅供参考 3.质保包含合同内提供的全部产品，包含各类附件；质保期内按说明书免费定期保养，保养所需耗材由供应商免费提供。参与供应商视为接受本条款。 |  |  |  |  |  |
| 二、其他优惠条件 |  | 1.质保期内，治疗车人为故障时，提供免费维修 次/年（不限故障部位及严重程度）。 2.其他优惠： |  |  |  |  |  |
| 三、同品牌治疗车南通地区典型用户 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、同品牌治疗车江、浙、沪地区典型用户 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、供货时间 |  | 合同签订后 天内 |  |  |  |  |  |

| 南通市第二人民医院医用车需求清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品名 | 参考图片 | 配置 | 数量 |
| 双抽治疗车 |  | 参考规格：690*460*800（台面高）-950（总高）mm 1、整体采用厚度≥1.0mm优质钢板制作，表面处理采用静电喷塑，台面易清洗，耐腐蚀； 2、双立柱结构车身，立柱采用≥φ32*1.2mm优质不锈钢圆管，移动安全，结构稳固； 3、台面是钢制喷塑易清洗，耐腐蚀，四角为R形圆角，四角R形为ABS材质，美观，防尘，工艺漂亮安装不锈钢三面围栏，精致美观；选用≥Φ12不锈钢棒焊接，牢固可靠； 4、并排双抽屉，抽屉把手采用铝合金扣手，抽屉内置防滑垫； 5、立柱内侧配有2个污物桶，可旋转，方便清洁；另配两只摇盖垃圾桶（灰色，黄色各一），含两只不锈钢污物桶挂钩； 6、立柱底部有三侧不锈钢围栏，防止物品掉落; 7、车体有防撞圈，更安全保护车体，精致美观; 8、底部四只静音防缠绕脚轮，脚轮直径Φ75mm，推行灵活承载量大，选用优质品牌脚轮。 | 4 |
| 双层器械台 |  | 1、参考外观尺寸：850*500*900mm； 2、推车板材为SUS304不锈钢，双面拉丝面板,正面为油磨短丝； 3、推车外板材用料厚度≥1.0mm； 4、管材均为直径≥25*1.5mm SUS304不锈钢； 5、万向轮配备直径100mm高档静音轮，其中两只带刹车。 | 2 |
| 治疗车 （换药车） |  | 1、参考外观尺寸：650*450*900mm，治疗车上面两抽屉为全封闭，两抽屉均配高档铝合金拉手及抽屉锁. 配备2只摇盖款污物桶，污物桶安装在前左、右脚上，可360度旋转可固定； 2、推车推车外板材用料厚度为≥1.0mm，抽屉面板厚度≥0.8mm,抽屉底板厚度≥0.7mm； 3、管材为直径≥25*1.5mm SUS304不锈钢,上下栏杆≥12.7-16*1.0mm圆管（根据推车大小配备）.上下层均用≥38*25*1.0mm扁管加固； 4、推车承重≥100KG； 5、万向轮配备直径100mm即4寸高档静音轮，其中两只带刹车。 | 1 |
| 双列病历夹车 |  | 参考规格：740*410*1050mm（50格） 1、车体和底板采用优质≥1.0mm冷轧钢板制作，表面处理采用静电喷粉形成，台面是钢制喷塑易清洗，耐腐蚀，四角为R形圆角，四角R形为ABS材质，美观，防尘，工艺漂亮， 2、立柱采用优质铝合金型材，强度高，体积小，外形美观精致； 3、双排抽屉，抽屉把手采用铝合金把手，抽屉内置防滑垫，抽屉空间≥250*285*80mm 4、双排50格病例格档，有相应序号对应，且有单开门锁，防止病例丢失，操作方便；病例存放安全、规范；病历夹格档为工程ABS高级塑料颗粒一次性成形； 5、配有四只品牌的Φ100mm防卷发万向轮，其中两只带有刹车，推行灵活，转向准确； 6、车体有防碰撞角,更安全保护车体，精致美观； | 1 |
| 抢救车 |  | 1、参考外观尺寸：650*410*920mm； 2、推车外板材用料厚度≥1.0mm，内侧板、隔板厚度≥0.8mm,抽屉底板厚度≥0.6mm； 3、管材均≥25*25*1.5mm SUS304不锈钢方管； 4、最上层双翻盖共配16格药袋，上层左右配厚度≥14mm隔栏；20格不锈钢发药盘，6格不锈钢无菌耗材置物盘。第一层抽屉尺寸为≥285*100*360mm，下层抽屉尺寸≥595*120*360mm.最下方为对开门，内无分格及隔板； 5、万向轮直径100mm高档静音轮，其中两只带刹车。 | 1 |
| 护理车 |  | 1、参考外观尺寸: 900*500*950mm； 2、污物袋尺寸：≥450*400*700mm，防水布袋，布袋收口处牢固耐用； 3、材质均为SUS304不锈钢，双面拉丝处理，正面油磨短丝；板材厚度≥1.0mm；主管为直径≥25*1.5mm管。污物袋档管≥16*1.0mm圆管。栏杆及小竖杆直径≥12.7*0.8mm圆管； 4、万向轮配备直径100mm高档静音轮，其中两只带刹车。 | 2 |
| 床旁护理车 |  | 参考规格：700*500*980mm 1、立柱采用优质铝合金型材，强度高，体积小，外形美观精致； 2、车身为钢塑箱体，采用厚度1.0mm的电解钢板，箱体采用抗菌粉末静电喷涂而成，具有防锈、环保、抗菌的作用； 3、台面（≥650*500 mm）是钢制喷塑易清洗，耐腐蚀，四角为R形圆角，四角R形为ABS材质，美观，防尘，工艺漂亮，三面不锈钢围栏，防止物品掉落; 4、带有四只小抽屉，一只大抽屉，一只侧抽可随时拆装,导轨采用三节式滚珠静音导轨，内置塑料3*3药格，每格有标签插槽； 5、车体有防碰撞角,更安全保护车体，精致美观； 6、配有四只Φ100mm防卷发万向轮，其中两只带有刹车，推行灵活，转向准确； 7、抽屉面板采用淡绿色，车身采用米白色，外形色调美观大方； 8、标配：两个翻盖垃圾桶，一个侧挂盒，一个洗手液架； 9、配1-52床号贴2份，+1至+10两份。 | 2 |
| ABS治疗车 （交班车） |  | 参考规格：620*480*920mm 1、主体材质为ABS工程塑料，抽屉采用全塑ABS材质模块化设计； 2、配有一小抽(≥430*340*55mm)，一中抽（≥430*340*110mm），抽屉内置3*3分格条，可自由分格； 3、台面安装不锈钢三面围栏，精致美观，选用≥Φ12不锈钢棒焊接，牢固可靠； 4、ABS立柱，立柱上配有两个摇盖污物桶，可旋转，干净整洁， 5、车体侧面悬挂有两个垃圾桶和一个侧挂盒，一侧有安装工作平台（≥280*310mm），两个抽屉有中控锁； 6、抽屉滑道均采用优质三节静音伸缩导轨； 7、底部四只Φ100mm双轴承静音万向脚轮（其中两轮带刹），防卷发，推行灵活承载量大。 | 1 |