## 附件3 既有建筑消防设施表（仅供参考）

| 123号楼（新院区含地下车库） |  |  | 5689号楼（老院区） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 序号 | 设备名称 | 数量 |
| 1 | 能美品牌消防联动报警主机 | 1台 | 1 | 海湾牌消防联动报警主机 | 2台 |
| 2 | 烟感探头 | 11648 | 2 | 烟感探头 | 999 |
| 3 | 温感探头 | 48 | 3 | 温感探头 | 6 |
| 4 | 手动报警按钮 | 307 | 4 | 手动报警按钮 | 120 |
| 5 | 消防电话 | 52 | 5 | 消防电话 | 34 |
| 6 | 室内消火栓 | 181 | 6 | 室内消火栓 | 138 |
| 7 | 室外消火栓 | 16 | 7 | 室外消火栓 | 5 |
| 8 | 水泵接合器 | 4 | 8 | 水泵接合器 | 2 |
| 9 | 防火阀 | 117 | 9 | 防火阀 | 5 |
| 10 | 排烟口 | 198 | 10 | 排烟口 | 7 |
| 11 | 应急广播 | 408 | 11 | 应急广播 | 8 |
| 12 | 水流指示器 | 24 | 12 | 水流指示 | 23 |
| 13 | 信号蝶阀 | 24 | 13 | 信号碟阀 | 25 |
| 14 | 声光报警器 | 295 | 14 | 声光报警器 | 119 |
| 15 | 电切模块 | 479 | 15 | 电切模块 | 56 |
| 16 | 疏散指示灯 | 575 | 16 | 疏散指示灯 | 298 |
| 17 | 应急灯 | 360 | 17 | 应急灯 | 116 |
| 18 | 消火栓泵 | 2 | 18 | 消火栓泵 | 2 |
| 19 | 喷淋泵 | 2 | 19 | 喷淋泵 | 2 |
| 20 | 气体灭火 | 4 | 20 | 气体灭火 | 1 |
| 21 | 稳压泵 | 4 | 21 | 稳压泵 | 4 |
| 22 | 屋顶水箱 | 1 | 22 | 屋顶水箱 | 1 |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 注：本表数据仅作参考，以现场实际情况为准，如有偏差，后续中标价不作调整。 |  |  |  |  |  |