附件3 既有建筑消防设施表（仅供参考）

	123号楼（新院区含地下车库）
	5689号楼（老院区）

	序号
	设备名称
	数量
	序号
	设备名称
	数量

	1
	能美品牌消防联动报警主机
	1台
	1
	海湾牌消防联动报警主机
	2台

	2
	烟感探头
	11648
	2
	烟感探头
	999

	3
	温感探头
	48
	3
	温感探头
	6

	4
	手动报警按钮
	307
	4
	手动报警按钮
	120

	5
	消防电话
	52
	5
	消防电话
	34

	6
	室内消火栓
	181
	6
	室内消火栓
	138

	7
	室外消火栓
	16
	7
	室外消火栓
	5

	8
	水泵接合器
	4
	8
	水泵接合器
	2

	9
	防火阀
	117
	9
	防火阀
	5

	10
	排烟口
	198
	10
	排烟口
	7

	11
	应急广播
	408
	11
	应急广播
	8

	12
	水流指示器
	24
	12
	水流指示
	23

	13
	信号蝶阀
	24
	13
	信号碟阀
	25

	14
	声光报警器
	295
	14
	声光报警器
	119

	15
	电切模块
	479
	15
	电切模块
	56

	16
	疏散指示灯
	575
	16
	疏散指示灯
	298

	17
	应急灯
	360
	17
	应急灯
	116

	18
	消火栓泵
	2
	18
	消火栓泵
	2

	19
	喷淋泵
	2
	19
	喷淋泵
	2

	20
	气体灭火
	4
	20
	气体灭火
	1

	21
	稳压泵
	4
	21
	稳压泵
	4

	22
	屋顶水箱
	1
	22
	屋顶水箱
	1
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	注：本表数据仅作参考，以现场实际情况为准，如有偏差，后续中标价不作调整。



